## Protectia instalatiilor
DESCRIEREA ARTICOLELOR - Protectia instalatiilor
Nr. crt. | Cod articol | Descriere articol | u.m.
4 | 022 | Instruire personal | zile
curs pregatire personal care sa abordeze probelematici referitoare la influenţele căii ferate electrificate asupra elementelor din cale şi vecinătate şi metodele de protecţie utilizate; metode de măsurare a tensiunilor de atingere şi de pas; verificarea sistemelor de protecţie
5 | 001 | Stâlp de beton protejat individual | buc
legatura superioara a stilpului de beton
legatura inferioara la sina a stalpului de beton, dubla, pozata aparent,galvanizata
6 | 002 | Stâlp de metal protejat individual | buc
legatura la sina a stilpului metalic,dubla
dispozitiv prindere inferioara a stalpului metalic H
| 003 | Legatura dubla a stalpului de beton la conductorul colector
7 |  | elemente de sustinere a conductorului colector | buc
conectarea dubla a stilpului de beton la conductorul colector
8 | 004 | Legatura simpla a stalpului de beton la conductorul colector | buc
elemente de sustinere a conductorului colector
conectarea simpla a stilpului de beton la conductorul colector
9 | 005 | Legatura dubla a stalpului metalic la conductorul colector | buc
elemente de sustinere a conductorului colector
conectarea dubla a stilpului metalic H la conductorul colector
10 | 006 | Legatura simpla a stalpului metalic la conductorul colector | buc
elemente de sustinere a conductorului colector
conectarea simpla a stilpului metalic H la conductorul colector
11 | 007 | Conductor colector din otel-aluminiu 95/15 mmp | m
procurare si montare
12 | 008 | Ancoră supraînălţată conductor colector | buc
ancora suprainaltata
verificare gabarit ancora
sapatura manuala gropi poligonale
beton si turnare beton
imprastiera pamantului cu lopata
13 | 009 | Legatura dubla la mediana bobinei de joanta | buc
dispozitiv prindere inferioara a stalpului
conductor otel Ø10 mm
conectarea la mediana bobinei de joanta sau protectie
14 | 010 | Indicator restrictie gabarit | buc
montare
15 | 011 | Bobina de protecţie suplimentară | buc
montare
racord bobina de protectie
fundatie bobina
16 | 012 | Priză de pământ | buc
electrod din otel
banda din otel 40x6 mm
sapatura, umplutura, compactare
masurare priza de pamant
imbinarea prizei de pamant cu suruburi M 12x40
incercari tensiune atingere si de pas
17 | 013 | Interstiţiu de scânteiere | buc
montare
18 | 014 | Panouri de protecţie | buc
panouri metalice de protectie
placi indicatoare
19 | 015 | Izolator de separare electrica conductor colector | buc
izolator compozit
clema terminala
20 | 016 | Placa avertizoare ,,Stationarea pe pod interzisa" | buc
montare
21 | 017 | Subtraversare linie c.f. in tub de cauciuc | buc
conductor otel Ø10 mm
tub de protectie electroizolant
22 | 018 | Capat de linie conductor colector | buc
elemente de fixare a conductorului colector la cap de linie
brida ancorare cablu colector
23 | 019 | Construcţii metalice | kg
cleme speciale
cadre metalice
24 | 020 | Ancoră normală conductor colector | buc
ancora din beton armat la nivel
verificare gabarit ancora
umplutura compactata la fundatii
sapatura manuala gropi poligonale
preparare beton C16/20
turnare beton
25 | 021 | Prinderi conductor colector in tunel | buc
clema prindere conductor colector pe zidul tunelului
conductor colector din otel-aluminiu 95/15 mm
prindere conductor colector pe pinten
26 | 026 | Demontare conductor colector | m
27 | 027 | Demontare confectii metalice | kg
conductor metalic
cleme
elemente de fixare si legare