## F4 - lucrari
FORMULAR F4
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lista cu cantităţi de utilaje, echipamente tehnologice si dotari
Nr. crt. | Cod | Descriere | u.m. | Cantitate | Pret unitar (lei/u.m.) | Valoare (lei) exclusiv TVA | Furnizor (nume, adresa, tel., fax) | Fisa tehnica atasata
Furnizor (nume, adresa, tel., fax)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| EG | Categoria de lucrări: Energoalimentare
| 01EG01001 | Obiectul: St. Braşov - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG01001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 5 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG01001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG01001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG01002 | Obiectul: St. Braşov - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG01002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG01002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG01002016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG01002021 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 100KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG21
5 | 01EG01002037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG01002200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 49 | 0 | 0 |  | EG200
| 01EG01003 | Obiectul: DEF Braşov - Echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG01003026 | Redresor monofazat 230 V/110 Vc.c.- 40 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG26
2 | 01EG01003028 | Baterie de acumulatoare capsulată 110 Vc.c., 150 Ah | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG28
3 | 01EG01003035 | Sursă de alimentare continuă pentru PC-uri | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG35
4 | 01EG01003043 | Panou sinoptic complet echipat pentru Dispecer | buc | 1 | 0 | 0 |  | NA
5 | 01EG01003050 | Staţie de lucru (monitor + unitate centrală + imprimantă) | buc | 3 | 0 | 0 |  | NA
6 | 01EG01003365 | Echipament Server DEF | buc | 2 | 0 | 0 |  | NA
| 01EG01004 | Obiectul: St. Braşov - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG01004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG01004013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG01004015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG02004368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG01004369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG02001 | Obiectul: St. Stupini - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG02001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG02001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG02001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG02002 | Obiectul: St. Stupini - Post de legare in paralel. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG02002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG02002009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG02002010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG10
4 | 01EG02002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG02002018 | Transformator de tensiune 25/0,1 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG18
| 01EG02003 | Obiectul: St. Stupini - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG02003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG02003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG02003016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG02003020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG01003037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG02003200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG200
7 | 01EG02003201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 11 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG02004 | Obiectul: St. Stupini - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG02004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG02004013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG02004015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG02004023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG02004054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG02004055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG03001 | Obiectul: St. Bod - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG03001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG03001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG03001011 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat manual, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG11
4 | 01EG03001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG03002 | Obiectul: St. Bod- Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG03002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG03002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG03002016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG03002020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG03002037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG03002200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG200
7 | 01EG03002201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG03003 | Obiectul: St. Bod - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG03003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG03003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG03003015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG03003023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG03003054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG03003055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG04001 | Obiectul: Int. Bod - Feldioara - PS Bod. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG04001008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG04001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG04001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG10
4 | 01EG04001015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG04001018 | Transformator de tensiune 25/0,1 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG18
6 | 01EG04001019 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 5KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG19
7 | 01EG04001025 | Panou circuite secundare echipat cu automat programabil si sigurante automate pentru PS | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG25
| 01EG05001 | Obiectul: St. Feldioara - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG05001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG05001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 5 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG05001011 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat manual, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG11
4 | 01EG05001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG05002 | Obiectul: St. Feldioara - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG05002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG05002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG05002016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG05002020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG05002037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG05002200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 7 | 0 | 0 |  | EG200
7 | 01EG05002201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG05003 | Obiectul: St. Feldioara - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG05003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG05003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG05003015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG05003023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG05003054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG05003055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG06001 | Obiectul: Int. Feldioara - Apaţa - TS Maierus. Echipamente primare |  |  |  | 0
1 | 01EG06001001 | Descarcator cu ZnO, Un=96 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG01
2 | 01EG06001002 | Intreruptor bipolar 110 kV -1600 A, Ir=31,5 kA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG02
3 | 01EG06001004 | Separator bipolar cu CLP, 110 kV - 1600 A | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG04
4 | 01EG06001006 | Transformator de curent 200/5/5/5 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG06
5 | 01EG06001007 | Transformator de tensiune 110/0,1/0,1/V3 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG07
6 | 01EG06001008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG08
7 | 01EG06001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG10
8 | 01EG06001012 | Separator monopolar, 25 kV - 1250 A, actionat electric, cu CLP | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG12
9 | 01EG06001024 | Transformator de putere 16MVA-123/27,5kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG24
10 | 01EG06001040 | Celula transformator 25 kV de interior echipata cu: separator de bare, intreruptor cu rupere in vid, transformator de curent si transformator de tensiune | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG40
11 | 01EG06001041 | Celula fider 25 kV de interior echipata cu: separator bare, intreruptor rupere in vid, transformator de curent si transformator de tensiune | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG41
12 | 01EG06001042 | Celula cupla 25 kV de interior echipata cu: separator de bare | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG42
13 | 01EG06001364 | Transformator de curent de interior 100/5A - 1kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG364
| 01EG06002 | Obiectul: Int. Feldioara - Apaţa - TS Maierus. Echipamente servicii auxiliare |  |  |  | 0
1 | 01EG06002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG06002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG06002014 | Separator tripolar, 24 kV - 400 A, actionat electric, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG14
4 | 01EG06002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG06002017 | Siguranta fuzibila, 24 kV - 4 A | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG17
6 | 01EG06002022 | Transformator trifazat de putere 24/0,4 kV - 63 KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG22
7 | 01EG06002026 | Redresor monofazat 230 V/110 Vc.c.- 40 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG26
8 | 01EG06002028 | Baterie de acumulatoare capsulată 110 Vc.c., 150 Ah | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG28
9 | 01EG06002031 | Tablou electric trifazat de distributie si masura | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG31
10 | 01EG06002035 | Sursă de alimentare continuă pentru PC-uri | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG35
11 | 01EG06002048 | Panou circuite secundare complet echipat pentru CC | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG48
12 | 01EG06002049 | Panou circuite secundare complet echipat pentru CA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG49
13 | 01EG06002055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG06003 | Obiectul: Int. Feldioara - Apaţa - TS Maierus. Echipamente secundare |  |  |  | 0
1 | 01EG06003032 | Panou circuite secundare complet echipat pentru DETECŢIE | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG32
2 | 01EG06003033 | Sistem de supraveghere si control compatibil PC pentru substatia de tractiune | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG33
3 | 01EG06003034 | Echipament pentru instalatia de antiefractie | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG34
4 | 01EG06003044 | Panou circuite secundare complet echipat pentru MAIN | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG44
5 | 01EG06003045 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Trafo 110/25kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG45
6 | 01EG06003046 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Trafo 25kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG46
7 | 01EG06003047 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Fider 25kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG47
8 | 01EG06003050 | Staţie de lucru (monitor + unitate centrală + imprimantă) | buc | 1 | 0 | 0 |  | NA
9 | 01EG06003376 | Panou comanda separatori zona neutra - procurare, montare, testare | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG06004 | Obiectul: Int. Feldioara - Apaţa - TS Maierus. Echipamente fideri de intoarcere |  |  |  | 0
1 | 01EG06004030 | Panou fideri de intoarcere | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG30
| 01EG06005 | Obiectul: Int. Feldioara - Apaţa - TS Maierus. Echipamente zona neutra |  |  |  | 0
1 | 01EG06005009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG06005010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG06005338 | Indicator luminos zona neutra fixat pe stalp linie de contact | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG338
4 | 01EG06005339 | Indicator avertizor deconecteaza disjunctorul | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG339
5 | 01EG06005340 | Indicator avertizor conecteaza disjunctorul | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG339
6 | 01EG06005341 | Baliza avertizoare zona neutra | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG339
| 01EG06006 | Obiectul: Int. Feldioara - Apaţa. Maierus - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG06006008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG06006013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG06006015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG06006368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG06006369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG07001 | Obiectul: St. Apaţa - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG07001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG07001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG07001011 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat manual, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG11
4 | 01EG07001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG07002 | Obiectul: St. Apaţa- Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG07002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG07002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG07002016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG07002020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG07002021 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 100KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG21
6 | 01EG07002037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
7 | 01EG07002200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG200
8 | 01EG07002201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG07003 | Obiectul: St. Apaţa - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG07003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG07003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG07003015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG07003023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG07003054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG07003055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG07004 | Obiectul: St. Apaţa - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG07004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG07004013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG07004015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG07004368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG07004369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG07005 | Obiectul: St. Apata- Post de Alimentare si Protectie. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG07005008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG07005009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG07005015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG07005019 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 5KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG19
5 | 01EG07005058 | Cutie protectie transformator de putere | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG58
6 | 01EG07005059 | Transformator de curent - 27.5kV 600/5 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG59
7 | 01EG07005060 | Dulap PAP de exterior cu automat programabil-PLC | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG60
| 01EG08001 | Obiectul: Int. Apata Racos (St. Augustin) - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG08001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG08001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG08001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG08002 | Obiectul: Int. Apata Racos Tunel Ormenis . Post de transformare AC. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG08002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG08002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG08002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG08002371 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG371
5 | 01EG08002372 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 25KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG372
| 01EG09001 | Obiectul: St. Racoş - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG09001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG09001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG09001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG09002 | Obiectul: St. Racoş - Post de legare in paralel. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG09002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG09002009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG09002010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG10
4 | 01EG09002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG09002018 | Transformator de tensiune 25/0,1 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG18
| 01EG09003 | Obiectul: St. Racoş - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG09003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG09003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG09003016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG09003021 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 100KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG21
5 | 01EG01003037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG09003200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 21 | 0 | 0 |  | EG200
7 | 01EG09003201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG09004 | Obiectul: St. Racoş - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG09004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG09004013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG09004015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG09004023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG09004054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG09004055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG09005 | Obiectul: St. Racoş - Post de Alimentare si Protectie. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG09005008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG09005009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG09005015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG09005019 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 5KVA | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG19
5 | 01EG09005058 | Cutie protectie transformator de putere | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG58
6 | 01EG09005059 | Transformator de curent - 27.5kV 600/5 A | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG59
7 | 01EG09005060 | Dulap PAP de exterior cu automat programabil-PLC | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG60
| 01EG10001 | Obiectul: Int. Racoş - Caţa (St. Rupea) - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG10001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG10001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG10002 | Obiectul: Int. Racoş - Caţa - PS Racos. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG10002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG10002009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG10002010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG10
4 | 01EG10002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG10002018 | Transformator de tensiune 25/0,1 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG18
6 | 01EG10002019 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 5KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG19
7 | 01EG10002025 | Panou circuite secundare echipat cu automat programabil si sigurante automate pentru PS | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG25
| 01EG10003 | Obiectul: Int. Racoş - Caţa - PS Caţa1+2. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG10003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 8 | 0 |  |  | EG08
2 | 01EG10003009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 8 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG10003010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 8 | 0 | 0 |  | EG10
4 | 01EG10003015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG10003018 | Transformator de tensiune 25/0,1 kV | buc | 8 | 0 | 0 |  | EG18
6 | 01EG10003019 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 5KVA | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG19
7 | 01EG10003025 | Panou circuite secundare echipat cu automat programabil si sigurante automate pentru PS | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG25
| 01EG10004 | Obiectul:Int. Racoş - Caţa (TS Rupea). Echipamente primare |  |  |  | 0
1 | 01EG10004001 | Descarcator cu ZnO, Un=96 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG01
2 | 01EG10004002 | Intreruptor bipolar 110 kV -1600 A, Ir=31,5 kA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG02
3 | 01EG10004004 | Separator bipolar cu CLP, 110 kV - 1600 A | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG04
4 | 01EG10004006 | Transformator de curent 200/5/5/5 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG06
5 | 01EG10004007 | Transformator de tensiune 110/0,1/0,1/V3 kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG07
6 | 01EG10004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG08
7 | 01EG10004010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG10
8 | 01EG10004012 | Separator monopolar, 25 kV - 1250 A, actionat electric, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG12
9 | 01EG10004024 | Transformator de putere 16MVA-123/27,5kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG24
10 | 01EG10004040 | Celula transformator 25 kV de interior echipata cu: separator de bare, intreruptor cu rupere in vid, transformator de curent si transformator de tensiune | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG40
11 | 01EG10004041 | Celula fider 25 kV de interior echipata cu: separator bare, intreruptor rupere in vid, transformator de curent si transformator de tensiune | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG41
12 | 01EG10004042 | Celula cupla 25 kV de interior echipata cu: separator de bare | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG42
13 | 01EG10004364 | Transformator de curent de interior 100/5A - 1kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG364
| 01EG10005 | Obiectul:Int. Racoş - Caţa (TS Rupea). Echipamente servicii auxiliare |  |  |  | 0
1 | 01EG10005008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG10005013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG10005014 | Separator tripolar, 24 kV - 400 A, actionat electric, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG14
4 | 01EG10005015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG10005017 | Siguranta fuzibila, 24 kV - 4 A | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG17
6 | 01EG10005022 | Transformator trifazat de putere 24/0,4 kV - 63 KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG22
7 | 01EG10005026 | Redresor monofazat 230 V/110 Vc.c.- 40 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG26
8 | 01EG10005028 | Baterie de acumulatoare capsulată 110 Vc.c., 150 Ah | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG28
9 | 01EG10005031 | Tablou electric trifazat de distributie si masura | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG31
10 | 01EG10005035 | Sursă de alimentare continuă pentru PC-uri | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG35
11 | 01EG10005048 | Panou circuite secundare complet echipat pentru CC | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG48
12 | 01EG10005049 | Panou circuite secundare complet echipat pentru CA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG49
13 | 01EG10005055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG10006 | Obiectul:Int. Racoş - Caţa (TS Rupea). Echipamente secundare |  |  |  | 0
1 | 01EG10006032 | Panou circuite secundare complet echipat pentru DETECŢIE | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG32
2 | 01EG10006033 | Sistem de supraveghere si control compatibil PC pentru substatia de tractiune | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG33
3 | 01EG10006034 | Echipament pentru instalatia de antiefractie | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG34
4 | 01EG10006044 | Panou circuite secundare complet echipat pentru MAIN | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG44
5 | 01EG10006045 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Trafo 110/25kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG45
6 | 01EG10006046 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Trafo 25kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG46
7 | 01EG10006047 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Fider 25kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG47
8 | 01EG10006050 | Staţie de lucru (monitor + unitate centrală + imprimantă) | buc | 1 | 0 | 0 |  | NA
9 | 01EG10006376 | Panou comanda separatori zona neutra - procurare, montare, testare | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG10007 | Obiectul:Int. Racoş - Caţa (TS Rupea). Echipamente fideri de intoarcere |  |  |  | 0
1 | 01EG10007030 | Panou fideri de intoarcere | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG30
| 01EG10008 | Obiectul:Int. Racoş - Caţa (TS Rupea). Echipamente zona neutra |  |  |  | 0
1 | 01EG10008009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG10008010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG10008338 | Indicator luminos zona neutra fixat pe stalp linie de contact | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG338
4 | 01EG10008339 | Indicator avertizor deconecteaza disjunctorul | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG339
5 | 01EG10008340 | Indicator avertizor conecteaza disjunctorul | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG339
6 | 01EG10008341 | Baliza avertizoare zona neutra | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG339
| 01EG10009 | Obiectul: Int. Racos-Cata Tunel Homorod. Post de transformare AC. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG10009008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG10009013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG10009015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG10009371 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG371
5 | 01EG10009372 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 25KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG372
| 01EG11001 | Obiectul: St. Caţa - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG11001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG11001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG11001011 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat manual, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG11
4 | 01EG11001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG11002 | Obiectul: St. Caţa - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG11002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG11002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG11002016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG11002020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG11002021 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 100KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG21
6 | 01EG11002037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
7 | 01EG11002200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG200
8 | 01EG11002201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG11003 | Obiectul: St. Caţa - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG11003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG11003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG11003015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG11003023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG11003054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG11003055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG11004 | Obiectul: St. Caţa - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG11004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG11004013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG11004015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG11004368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG11004369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG11005 | Obiectul: St. Cata - Post de Alimentare si Protectie. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG11005008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG11005009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG11005015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG11005019 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 5KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG19
5 | 01EG11005058 | Cutie protectie transformator de putere | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG58
6 | 01EG11005059 | Transformator de curent - 27.5kV 600/5 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG59
7 | 01EG11005060 | Dulap PAP de exterior cu automat programabil-PLC | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG60
| 01EG12001 | Obiectul: Int. Caţa - Archita - St Palos Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG12001 008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG12001 013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG12001 015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG12001 368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG12001 369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG12002 | Obiectul: Int. Caţa - Archita Tunel Beia - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG12002 008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG12002 013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG12002 015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG12002 368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG12002 369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG12003 | Obiectul: Int. Caţa - Archita Tunel Arghita1 - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG12003 008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG12003 013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG12003 015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG12003 368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG12003 369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG12004 | Obiectul: Int. Caţa - Archita Tunel Arghita2 - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG12004 008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG12004 013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG12004 015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG12004 368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG12004 369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG12005 | Obiectul: Int. Caţa - Archita. Post de transformare AC. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG12005008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG12005013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG12005015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG12005371 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG371
5 | 01EG12005372 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 25KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG372
| 01EG13001 | Obiectul: St. Archita - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG13001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG13001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG13001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG13002 | Obiectul: St. Archita - Post de legare in paralel. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG13002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG13002009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG13002010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG10
4 | 01EG13002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG13002018 | Transformator de tensiune 25/0,1 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG18
| 01EG13003 | Obiectul: St. Archita - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG13003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG13003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG13003016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG13003020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG01003037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG13003200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG200
7 | 01EG13003201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG13004 | Obiectul: St. Archita - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG13004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG13004013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG13004015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG13004023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG13004054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG13004055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG14001 | Obiectul: Int. Archita - Vânători (TS Mureni). Echipamente primare |  |  |  | 0
1 | 01EG14001001 | Descarcator cu ZnO, Un=96 kV | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG01
2 | 01EG14001002 | Intreruptor bipolar 110 kV -1600 A, Ir=31,5 kA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG02
3 | 01EG14001003 | Intreruptor tripolar 110 kV -1600 A, Ir=31,5 kA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG03
4 | 01EG14001004 | Separator bipolar cu CLP, 110 kV - 1600 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG04
5 | 01EG14001005 | Separator tripolar cu CLP, 110 kV - 1600 A | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG05
6 | 01EG14001006 | Transformator de curent 200/5/5/5 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG06
7 | 01EG14001007 | Transformator de tensiune 110/0,1/0,1/V3 kV | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG07
8 | 01EG14001008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 6 | 0 | 0 |  | EG08
9 | 01EG14001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG10
10 | 01EG14001012 | Separator monopolar, 25 kV - 1250 A, actionat electric, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG12
11 | 01EG14001024 | Transformator de putere 16MVA-123/27,5kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG24
12 | 01EG14001040 | Celula transformator 25 kV de interior echipata cu: separator de bare, intreruptor cu rupere in vid, transformator de curent si transformator de tensiune | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG40
13 | 01EG14001041 | Celula fider 25 kV de interior echipata cu: separator bare, intreruptor rupere in vid, transformator de curent si transformator de tensiune | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG41
14 | 01EG14001042 | Celula cupla 25 kV de interior echipata cu: separator de bare | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG42
15 | 01EG14001364 | Transformator de curent de interior 100/5A - 1kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG364
| 01EG14002 | Obiectul: Int. Archita - Vânători (TS Mureni). Echipamente servicii auxiliare |  |  |  | 0
1 | 01EG14002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG14002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG14002014 | Separator tripolar, 24 kV - 400 A, actionat electric, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG14
4 | 01EG14002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG14002017 | Siguranta fuzibila, 24 kV - 4 A | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG17
6 | 01EG14002022 | Transformator trifazat de putere 24/0,4 kV - 63 KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG22
7 | 01EG14002026 | Redresor monofazat 230 V/110 Vc.c.- 40 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG26
8 | 01EG14002028 | Baterie de acumulatoare capsulată 110 Vc.c., 150 Ah | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG28
9 | 01EG14002031 | Tablou electric trifazat de distributie si masura | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG31
10 | 01EG14002035 | Sursă de alimentare continuă pentru PC-uri | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG35
11 | 01EG14002048 | Panou circuite secundare complet echipat pentru CC | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG48
12 | 01EG14002049 | Panou circuite secundare complet echipat pentru CA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG49
13 | 01EG14002055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG14003 | Obiectul: Int. Archita - Vânători (TS Mureni). Echipamente secundare |  |  |  | 0
1 | 01EG14003032 | Panou circuite secundare complet echipat pentru DETECŢIE | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG32
2 | 01EG14003033 | Sistem de supraveghere si control compatibil PC pentru substatia de tractiune | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG33
3 | 01EG14003034 | Echipament pentru instalatia de antiefractie | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG34
4 | 01EG14003044 | Panou circuite secundare complet echipat pentru MAIN | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG44
5 | 01EG14003045 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Trafo 110/25kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG45
6 | 01EG14003046 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Trafo 25kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG46
7 | 01EG14003047 | Panou circuite secundare complet echipat pentru Fider 25kV | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG47
8 | 01EG14003050 | Staţie de lucru (monitor + unitate centrală + imprimantă) | buc | 1 | 0 | 0 |  | NA
9 | 01EG14003376 | Panou comanda separatori zona neutra - procurare, montare, testare | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG14004 | Obiectul: Int. Archita - Vânători (TS Mureni). Echipamente fideri de intoarcere |  |  |  | 0
1 | 01EG14004030 | Panou fideri de intoarcere | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG30
| 01EG14005 | Obiectul: Int. Archita - Vânători (TS Mureni). Echipamente zona neutra |  |  |  | 0
1 | 01EG14005009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG14005010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG14005338 | Indicator luminos zona neutra fixat pe stalp linie de contact | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG338
4 | 01EG14005339 | Indicator avertizor deconecteaza disjunctorul | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG339
5 | 01EG14005340 | Indicator avertizor conecteaza disjunctorul | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG339
6 | 01EG14005341 | Baliza avertizoare zona neutra | buc | 12 | 0 | 0 |  | EG339
| 01EG14006 | Obiectul: Int. Archita - Vânători - St Feleag Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG14006 008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG14006 013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG14006 015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG14006 368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG14006 369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG14007 | Obiectul: Int. Archita - Vânători Tunel Mureni - Post de transformare GSM-R. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG14007 008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG14007 013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG14007 015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG14007 368 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 15 kVA - 25/0,230 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG368
5 | 01EG14007 369 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 15KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG369
| 01EG15001 | Obiectul: St. Vanatori - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG15001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG15001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG15001011 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat manual, fara CLP | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG11
4 | 01EG15001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG15002 | Obiectul: St. Vanatori - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG15002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG15002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG15002016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG15002020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG15002037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG15002200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG200
7 | 01EG15002201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 11 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG15003 | Obiectul: St. Vanatori - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG15003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG15003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG15003015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG15003023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG15003054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG15003055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG16001 | Obiectul: St. Albeşti - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG16001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG16001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 3 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG16001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG16002 | Obiectul: St. Albeşti - Post de legare in paralel. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG16002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG16002009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG09
3 | 01EG16002010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG10
4 | 01EG16002015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG15
5 | 01EG16002018 | Transformator de tensiune 25/0,1 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG18
| 01EG16003 | Obiectul: St. Albeşti - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG16003008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG16003013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG16003016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG16003020 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 63KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG20
5 | 01EG01003037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG16003200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG200
7 | 01EG16003201 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 8 kVA; 230/230/230 V | buc | 10 | 0 | 0 |  | EG201
| 01EG16004 | Obiectul: St. Albeşti - Alimentare rezervă CED. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG16004008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG16004013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG16004015 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 2 A | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG15
4 | 01EG16004023 | Transformator monofazat de izolare 0,23kV/0,23kV - 63KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG23
5 | 01EG16004054 | Cutie cu sigurante pentru post de transformare 25 kVA - 25/0,230 kV | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG54
6 | 01EG16004055 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 50KVA | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG55
| 01EG17001 | Obiectul: St. Sighişoara - Comanda la distanţă a separatoarelor. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG17001009 | Separator de sarcina cu rupere in vid, 25 kV - 800 A | buc | 4 | 0 | 0 |  | EG09
2 | 01EG17001010 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat electric, fara CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG10
3 | 01EG17001011 | Separator monopolar 25 kV - 1250 A, actionat manual, fara CLP | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG11
4 | 01EG17001036 | Tablou de comanda si semnalizare pentru CDS, echipat cu automat programabil | buc | 1 | 0 | 0 |  | EG36
| 01EG17002 | Obiectul: St. Sighişoara - Încălzitoare electrice pentru macazuri. Aparataj primar şi echipamente |  |  |  | 0
1 | 01EG17002008 | Descarcator cu ZnO, Un=36 kV | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG08
2 | 01EG17002013 | Separator monopolar, 25 kV -1250 A, actionat manual, cu CLP | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG13
3 | 01EG17002016 | Siguranta fuzibila, 42 kV - 4 A | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG16
4 | 01EG17002021 | Transformator monofazat de putere 25/0,23kV - 100KVA | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG21
5 | 01EG17002037 | Tablou electric de distributie | buc | 2 | 0 | 0 |  | EG37
6 | 01EG17002200 | Cutie tip PA cu transformator de izolare 4 kVA; 230/230/230 V | buc | 39 | 0 | 0 |  | EG200
TOTAL: | [5 empty] | 0
Obiectiv:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h
Ofertant,
(semnătură autorizată)