## Sheet1
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Lot 1: BRAŞOV - SIGHISOARA
Categoria de lucrari: Energoalimentare
Fisa tehnica nr. 39
| Utilaj/Echipament/Dotare: | Trusa de masura instalatii energoalimentare
| Cod: | EG39
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametri tehnici si functionali
1.1 | Tensiune: 500V c.a., rezolutie 0.1V, precizie 0.8%, cu afisarea frecventei
1.2 | Continuitate: 20, 200 si 2000 Ω, precizie ± 1.5%, curent de test > 200 mA,
1.3
1.4 | Rezistenta de izolatie: tensiuni de test 50V /100V/250V/500V/1000V, precizie ± 3%
1.5 | Detectarea circuitelor sub tensiune: testul este blocat dacã tensiunea terminalã este mai mare de 30V fatã de cea de la începutul testului
1.6 | Mãsurarea impedantei de buclã
1.7 | Teste PFC si PSC: domeniu 0 - 25 kA
1.8 | Testare dispozitive diferenþiale de protectie (DDR-uri sensibile în c.c. si DDR-uri cu rãspuns întârziat, DDR-uri rapide, testare curentul de prag)
1.9 | Testare timp de comutare si testare curent de prag (testul rampã)
1.10 | Mãsurare prize de pãmânt 0...2kΩ, precizie ±2%, rezolutie 0.1Ω
1.11 | Testare succesiune faze
1.12 | Masurare priza de pamant cu 3/4 poli 0.001Ω ...300KΩ
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranta in exploatare
2.1 | tãrusi pentru mãsurarea prizelor de pãmânt
2.2 | sonde de test
afisaj digital cu iluminare
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie
4.1 | 24 de luni
4.2
5 | Alte condiţii cu caracter tehnic
5.1 | manual de utilizare in limba romana
Proiectant,
(semnatura autorizata)