## descrierea articolelor
DESCRIEREA ARTICOLELOR - Safe Area
Cod articol | Descriere articol | u.m.
LUCRĂRI PREGĂTITOARE
LUCRĂRI TERASAMENT
012 | Decaparea şi depozitarea pământului vegetal | m³
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare
- toate transporturile şi manipulările necesare ;
- decaparea pământului vegetal la grosimea prezentată în proiect şi / sau conform indicatiilor consultantului;
- încărcarea în camioane şi transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit de anteprenor si aporbat de consultant;
- depozitarea provizorie sau finală, presupune:
- aprobarea de către consultant a proiectului de amenajare a depozitului ;
- obţinerea tuturor aprobărilor pentru drumurile de acces şi pentru ocuparea terenului necesar depozitului;
- achiziţionarea sau plata pentru ocuparea terenului ;
- proiectarea, construirea şi dezafectarea drumurilor de acces ;
- depozitarea pământului ;
- refacerea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau definitiv, în concordanţă cu cerinţele proprietarului şi consultantului şi cu condiţiile din acordurile obţinute;
022 | Umpluturi cu pământ din deblee sau groapa de împrumut, îmbunătăţit | m³
- identificarea instalaţiilor subterane existente;
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare;
- marcarea ariei de umplere;
- împrăştierea materialului de aport ;
- amestecarea cu materialul existent ;
*Notă : natura materialului de aport, cantitatea necesară şi tehnologia de punere în operă se vor determina pe tronson experimental ; execuţia va începe după aprobarea lor de către consultant;
- aşternerea pământului în straturi succesive şi compactarea;
- executarea treptelor de înfrăţire, dacă este cazul;
- procurarea şi transportul pe şantier a apei pentru compactare ;
- compactarea patului drumului şi a terenului de fundare;
- finisarea platformei şi a taluzurilor;
- verificarea topografică a profilelor proiectate;
- luarea probelor şi testarea calităţii umpluturii;
028 | Săpături pentru amenajarea terenului la forma profilului proiectat | m2
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,precum şi a forţei de muncă necesare
- toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă;
- marcarea conturului săpăturii;
- excavarea terenului în lungul taluzului;
- încărcarea şi transportul pământului într-un depozit propus de antreprenor şi aprobat de consultant sau în umpluturi dacă pământul este corespunzător;
- proiectarea, construirea şi dezafectarea drumurilor de acces în depozit;
- obţinerea tuturor aprobărilor pentru realizarea drumurilor de acces şi a depozitului;
- reamenajarea suprafeţei depozitului şi a drumurilor de acces la terminarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele proprietarului terenului şi ale consultantului şi cu cele stipulate în aprobările obţinute;
- verificarea topografică, nivelarea şi finisarea taluzurilor şi a suprafeţelor orizontale după excavare;
- verificarea corespondenţei cu profilurile proiectate;
- luarea probelor şi efectuarea testelor;
SUPRASTRUCTURĂ
031 | Fundaţie din balast-amestec optimal | m³
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare;
- toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă;
- amenajarea drumurilor de şantier şi dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;
- obţinerea tuturor aprobărilor şi avizelor necesare realizării drumurilor de şantier şi accesului la sursă;
- redarea în circuitul iniţial a terenului folosit pentru drumurile de şantier şi pentru oricare suprafeţe ce au fost afectate temporar;
- aşternerea balastului în conformitate cu prevederile proiectului şi a caietelor de sarcini ;
- umezirea şi compactarea până se obţine gradul de compactare prescris;
- curăţarea suprafeţei;
- corectarea neregularităţilor suprafeţei înainte şi după compactare;
- luarea probelor şi efectuarea testelor necesare;
- nivelarea şi verificarea topografică a cotelor;
038 | Strat de baza din mixtura asfaltica AB2 | t
Strat de baza mixturi asfaltice executat la cald,cu asternere mecanica
Prepararea mixturii asfaltice la cald de bitum în instalaţii LPX
039 | Beton asfaltic deschis - strat de legatura BAD25 | t
Strat de legătură (binder) executat la cald - bogat în criblură. Hmediu = 0,06m cu asternere mecanica
Prepararea binderului de criblură executat la cald de bitum în instalaţii LPX
044 | Strat de uzură din beton asfaltic BA16, cu grosimea de 4 cm | m2
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare;
- toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă;
- prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producător aprobat de către consultant;
- tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment înaintea aşternerii mixturii,dacă e cazul ;
- aşternerea mixturii şi compactarea ;
- verificarea grosimii şi compactării stratului, inclusiv extragerea de carote, dacă e cazul;
- verificarea suprafeţei şi corectarea cotelor după cotele finale proiectate, ţinând cont de valoarea toleranţelor
- luarea probelor şi efectuarea testelor necesare;
- umplerea golurilor după extragerea carotelor (curăţarea, compactarea mixturii, finisarea suprafeţei la nivelul celei adiacente)
098 | Sanţuri noi pavate cu elemente prefabricate din beton pe substrat din beton proaspăt sau mortar | m
- procurarea materialelor ( elementele prefabricate pe secţiunea şanţului, inclusiv banchetă), utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare;
- toate transporturile şi manipulările necesare;
- trasarea lucrărilor;
- decaparea pământului vegetal, dacă este necesar;
- execuţia săpăturilor pentru realizarea secţiunii şanţului sau rigolei până la nivelul banchetei;
- încărcarea pământului, transportul şi depozitarea într-un depozit propus de către antreprenor şi aprobat de către consultant dacă terenul este necorespunzător pentru umpluturi sau transportul în umplutură dacă terenul este corespunzător;
- obţinerea aprobărilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive şi pentru drumurile de acces;
- amenajarea depozitelor şi a drumurilor de acces şi dezafectarea acestora la terminarea lucrărilor;
- toate lucrările auxiliare necesare executării lucrărilor de bază (decapare pământ vegetal, mutare garduri, etc.) şi pentru efectuarea lucrărilor în condiţii de siguranţă (evacuarea apei din precipitaţii, etc.)
- finisarea secţiunii şi verificarea topografică a cotelor;
- prepararea şi aşternerea substratului din beton proaspăt sau din nisip şi pilonarea lui;
- aşezarea elementelor prefabricate inclusiv pe banchete şi rostuirea lor cu mortar (inclusiv prepararea mortarului);
- luarea probelor şi efectuarea testelor necesare;
ZONA DE SICURITATE
101 | SUPPLY AND INSTALLATION OF THE SAFETY AREA INCLUDING: | buc
Excavation and ground movements carried out with a mechanized mean. All taxes for the demolition and / or removal of any sort of manifactures, the loading and the transportation are included and compensated. Quantity 4000 mc.
The floor will consist of: 0.03 m wear layer made of rubble coming from the fragmentation of natural rocks; The aggregates should be clean having Los Angeles <20 and LV>44 (PSV44) value. The mixture should be applied with suitable vibro-pavers and it should be compacted with rollers of suitable mass to obtain a ground plan smooth and regular; the supply of all materials, the manifacture and all the other costs necessary to give the work perfectly done and measured on site after compaction are included; 0.04 m layer of binder consisting of rubble coming from the fragmentation of natural rock. The mixture should be hot mixed in appropriate plants, with bitumen in the percentage (weight on the mixture) of between 4.1% and 5.5%, with a value of Ball and Ring between 45 and 60 ° C and Penetration between 50 and 70 dmm; 0.15 m bituminous mixture made of rubble coming from the fragmentation of natural rpcks. The aggregates should be clean and having Los Angeles <25 (LA25) value. The mixture should be applied with suitable vibro-pavers and it should be compacted with rollers of suitable mass to obtain a ground plan smooth and regular; the supply of all materials, the manifacture and all the other costs necessary to give the work perfectly done and measured on site after compaction are included. The mixture should be hot mixed in appropriate plants, with bitumen in the percentage (weight on the mixture) of between 3.8% and 5.2%, with a value of Ball and Ring between 45 and 60 ° C and Penetration between 50 and 70 dmm; 0.25 m granular mixture stabilized with continuous granulometry, including the supply of the material, the possible addition of water, the compaction by suitable vibrating rollers of a suitable weight. Every supply, processing and tax to get a work perfectly done and measured on site after compaction are included. The floor should be perfectly smoothed, levelled with possible slopes in order to allow runoff to container covers, as well as to be provided with the necessary expansion joints. Quantity 2000 mq
Reinforced concrete retaining wall: h = 130cm, foundation 130x50 cm, C 30/37, incidence 60kg/mc Quantity: L = 85 m. Loglines of collection and removal of the drainage water surface: section of a width of 192 cm and inclined side walls, concrete reinforced with Rck 200 mesh Ø8 10x10 mesh. Loglines of collection and removal of surface water drainage on the back of the retaining wall: L = 85 m, 1/2 circular pipe Ø400 in precast concrete, mortar or Rck = 15MPa.
Cls sumps for water collection: 20x20x15 with its blind cover. - Supply and installation of a logline with water collection grid (60x60) - Supply and installation of leaf gates made ​​of steel with a grating electrically weld, galvanized and framed panel, provided with the uprights, hinges and locks.
Crossing at grade consisting of reinforced concrete recasts of variable sizes: C35/45 steel B450 c incidence 45 Kg / mc and curbs AC plant dimensions of 20 mx 5 plus 20x5, reinforced concrete pavement, 0.45 m thickness reinforced with wire mesh 15x15 cm Ø10. Quantity 600 mq
PLANSA DE ATERIZARE ELICOPTER
102 | In zona de siguranta a tunelului, a fost prevazuta o zona pentru heliport cu o suprafata de aterizare de 900 mp (30 x 30 m). Pavajul trebuie realizat cu dale de 45 cm grosime armat cu un strat dublu de plasa 15 x 15 cu diametrul de 10 cm; dalele sunt asezate peste un strat de 10 cm de beton de egalizare la nivelul solului natural. | buc
CLADIREA TEHNOLOGIE
103 | Cladirea este una cu un singur etaj (7,50m x 46.48m) cu o distanta de 3,05 m de la stadiul final al podelei; include urmatoarele locatii: camera echipamentelor pentru instalatia de semnalizare (56mp); cladirea cutiei de racord (circa 35 mp); camera pentru paza impotriva incendiilor, aprox. 61 mp, adapostind un rezervor cu capacitatea de 190 mp, care contine apa pentru serviciul impotriva incendiilor; camera pentru telecomunicatii (42 mp); camera pentru tensiune scazuta (BT) (28 mp); camera transformatorului (42 mp); camera MV (31,5 mp); camera pentru energie electrica (8 mp); camera pentru masurari (2,75 mp) si camera de depozitare (6 mp). Pardoseala unitatii de control si a camerelor pentru echipamente va fi flotanta, pentru a contine instalatia de conducte, in timp ce podeaua camerei transformatorilor va fi din beton cu grosimea de 0,80 m, pentru a include fundatiile echipamentelor instalate, precum si canalele conectoare si suportii tubulaturii. Pardoseala camerei pentru control impotriva incendiilor este din dale de beton armat, fiind si acoperisul pentru rezervoarele de apa de dedesubt. Rezervoarele sunt realizate din beton armat si se afla la o adancime de 6.05 m de la nivelul solului, accesul fiind asigurat prin scari din otel inoxidabil AISI304L. Peretii rezervoarelor sunt acoperiti cu ciment rezistent la contact permanent cu apa pentru a asigura hidroizolatia necesara; fundatia este din beton armat (preia o incarcare de 50Kg/mc) avand o grosime de 40 cm. Toti peretii exteriori ai cladirii sunt pereti solizi din beton armat, cu grosimea de 25 cm, neteziti si tencuiti la exterior, inclusiv 1,5 cm de zugraveala exterioara; peretii interiori sunt pereti formati dintr-un strat de camasuiala din beton armat care la mijloc are un perete din caramida cu goluri tencuita. | buc
Cladirea a fost impartita in 3 segmente si imbinate, avand lungimile de 23,65 m, 8,40 m, respectiv 13,20 m, separate prin rosturi seismice de 8 cm. Pardoseala este realizata din predale prefabricate cu o grosime medie de 35 cm si cu greutate mica datorita straturilor de spuma poliuretanica. Acoperisul este finisat cu dale de beton armat a caror panta este mai mari de 4 cm, armatura este plasa de sarma sudata Ф6 15 x 15 cm. Deasupra stalpului-reper este asezat un strat de 10 cm de polistiren extrudat, avand o forta la compresiune de 500 kPa si apoi aplicat la cald ardezie bituminoasa cu grosimea de 6 mm, protejata de un strat de 15 cm de pietris de rau spalat. Accesul la acoperis este asigurat printr-o scara fixa finisata cu o protectie de otel galvanizat. Toate usile exterioare si cadrele lor sunt realizate din otel galvanizat cu ventilatie superioara si inferioara si pre-vopsite cu alb. Deschiderile de pe peretii exteriori sunt pentru ventilatie si sunt facute din rasina poliesterica armata cu fibre de sticla sub forma de plasa cu ochiuri mici. Peretii exteriori sunt finisati la baza cu piatra locala pana la inaltimea de 1 m.
CONSTRUIREA DE SANATATE
104 | Cladirea este una cu un singur etaj (16.70m x 13.85m) cu distanta de la nivelul final al pardoselei de 3.00 m; include urmatoarele locatii: galerie boltita (158,46 m2); zona de asteptare (25,86 m2); cladirea (8,05 m2); cabinet medical (20,47 m2) si toaleta (4,40 m2). | buc
In galeria boltita si zona de asteptare, pardoseala consta in gresie de exterior de 20x20 cm; pardoseala din camera tehnica este de tip industrial, in timp ce in cabinetul medical si in bai gresie de interior, 30x30 cm. Aceste pardoseli sunt asezate pe un strat de 5 cm de ciment si 60 cm de beton pentru izolatie.
Fundatia consta dintr-un front din beton armat cu grosimea de 40 cm. Cladirea este incadrata cu stalpi si pereti despartitori din beton armat; stalpii au dimensiunea 35x35 cm in zona galeriei boltite si 30x50 cm pentru peretii interiori ai ambulatoriului. Ca armare a structurii cabinetului medical s-au prevazut 2 pereti despartitori, perpendiculari unul fata de celalalt, de 30x153 si 30x180 cm. Peretele cabinetului medical este de 42 cm. Peretii interiori sunt din caramida cu goluri (de la 15 la 10 cm) si tencuiti. Pardoseala este realizata din predale prefabricate cu grosimea medie de 35 cm si cu greutate mica datorita straturilor de spuma poliuretanica. Acoperisul este finisat cu dale din beton a caror panta este mai mica de 4 cm si armat cu plasa din sarma sudata du ochiuri de Ф6 si dimensiunea de 15 x 15 cm. Accesul la acoperis este asigurat printr-o scara fixa finisata cu o protectie de otel galvanizat. Toate usile exterioare, ferestrele si cadrele lor sunt realizate din aluminiu si sunt pre-vopsite. Cladirea are doua intrari cu doua deschideri pentru usi, dimensiunea 250x150 cm. Exista si alte deschideri pentru ferestre de tipul rabatat de diverse dimensiuni.
PODEŢE
122 | Podeţe tubulare cu diametrul de 1 m şi lungimea de 5 m | m
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare;
- toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă;
- marcarea zonei de lucru;
- săpături pentru fundaţii;
- amenajarea drumurilor de şantier şi dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;
- obţinerea tuturor aprobărilor şi avizelor necesare realizării drumurilor de şantier;
- redarea în circuitul iniţial a terenului folosit pentru drumurile de şantier;
- turnarea betonului în fundaţii ;
- procurarea şi montarea tuburilor;
- executarea hidroizolaţiei;
- realizarea umpluturii cu material drenant şi pământ în jurul tubului;
- execuţia lucrărilor de racordare la şanţuri sau rigole;
- nivelarea şi verificarea topografică a cotelor;
- luarea probelor şi efectuarea testelor;
151 | Camere de cădere | buc
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare;
- toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă;
- marcarea zonei de lucru;
- săpături pentru fundaţii, inclusiv execuţia sprijinirilor şi a epuismentelor, dacă sunt necesare
- evacuarea pământului într-un depozit propus de antreprenor şi aprobat de consultant
- obţinerea tuturor aprobărilor pentru a folosi depozitul şi drumurile de acces;
- construirea şi dezafectarea drumurilor de acces după terminarea lucrării;
- redarea în circuitul iniţial a terenului folosit pentru drumurile de şantier şi depozit ;
- cofrarea,decofrarea şi armarea pereţilor camerei, dacă este cazul;
- turnarea betonului în radier şi pereţi;
- realizarea hidroizolaţiei pentru suprafeţe verticale cu emulsie bituminoasă în trei straturi
- realizarea umpluturilor, inclusiv compactarea pământului în spatele pereţilor;
- verificarea topografică a cotelor;
- toate cheltuielile pentru testele cerute de consultant;
SEMNALIZARE ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI
161 | Parapet metalic zincat amplasat pe rambleuri cu lisă simplă tip semigreu cu stâlpi la 3 m interspaţiu | m
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum şi a forţei de muncă necesare;
- toate transporturile şi manipulările pentru procurare şi punere în operă;
- trasarea pe teren a lucrărilor;
- săparea gropilor de fundaţie pentru stâlpii de parapet;
- evacuarea şi transportul pământului în depozit propus de antreprenor şi aprobat de către consultant;
- amenajarea drumurilor de şantier şi dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;
- obţinerea tuturor aprobărilor şi avizelor necesare realizării drumurilor de şantier;
- redarea în circuitul iniţial a terenului folosit pentru drumurile de şantier şi depozit;
- umplerea gropilor pentru fundarea stâlpilor cu beton;
- cofrarea şi turnarea betonului la capetele zonei cu parapete;
- montarea liselor şi a stâlpilor;
- montarea pe lise a elementelor reflectorizante;
- vopsirea pieselor metalice nezincate, dacă este necesar;
- verificarea topografică a cotelor;