## Descriere art RO
Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h
PROIECTANT: Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
DESCRIEREA ARTICOLELOR - Comunicaţii pentru Semnalizare
Nr. crt. | Cod art. | Descriere articol | u.m.
1 | 101 | Instalare cablu cu fibre optice tip aerian pe stâlpi (fără cablu) | km
Transportul cablului pe şantier
Derularea cablului de pe tamburi
Tragerea cablului FO prin role de pe platforma drezinei
Intinderea cablului FO între punctele de fixare utilizând dispozitiv de limitare a forţei de întindere
Ajustarea forţei de tensionare a cablului
Măsurarea săgeţii cablului
2 | 102 | Demontare cablu cu fibre optice de pe stâlpi | km
Demontarea cablului FO de pe rolele fixate pe stâlpi (de pe platforma drezinei)
Rularea cablului demontat pe tamburi
Transportul cablului demontat la sediul beneficiarului
3 | 103 | Instalare cablu cu fibre optice în canalizaţie (duct, subduct, ţevi plastic, tub coflex, etc.) (fără cablu) | km
Transportul cablului FO pe şantier
Derularea cablului de pe tamburi
Instalarea cablului FO în conducte (duct, subduct, ţevi de plastic, tuburi tip coflex, etc)
4 | 104 | Demontare cablu cu fibre optice din canalizaţie (duct, subduct, ţevi plastic, tub coflex, etc.) | km
Demontarea cablului FO din conducte (duct, subduct, ţevi de plastic, tuburi tip coflex, etc)
Rularea cablului demontat pe tamburi
Transportul cablului demontat la sediul beneficiarului
5 | 105 | Instalare cablu cu fibre optice în camerete şi camere de tragere (fără cablu) | km
Transportul cablului pe şantier
Derularea cablului de pe tamburi
Instalarea cablului FO în cameretă sau camera de tragere
6 | 106 | Demontare cablu cu fibre optice din camerete şi camere de tragere | km
Demontarea cablului FO din camerete şi camere de tragere
Rularea cablului demontat pe tamburi
Transportul cablului demontat la sediul beneficiarului
7 | 107 | Instalare cablu cu fibre optice pe suport sau stelaj de cablu pe stâlp (fără cablu) | km
Transportul cablului FO pe şantier
Derularea cablului de pe tamburi
Instalarea cablului FO pe stelaj şi suporţi (de pe platforma drezinei)
Prinderea cablului FO de suport sau stelaj (de pe platforma drezinei)
8 | 108 | Demontare cablu cu fibre optice de pe suport sau stelaj de cablu pe stâlp | km
Desfacerea cablului FO de pe suport sau stelaj
Demontarea cablului FO de pe suport sau stelaj (de pe platforma drezinei)
Rularea cablului demontat pe tamburi
Transportul cablului demontat la sediul beneficiarului
9 | 109 | Montare cablu cu fibre optice pe suport sau stelaj de cablu în clădire (fără cablu) | km
Transportul cablului FO pe şantier
Derularea cablului de pe tamburi
Instalarea cablului FO pe suport sau stelaj în clădire
Prinderea cablului FO de suport sau stelaj
10 | 110 | Demontare cablu cu fibre optice de pe suport sau stelaj de cablu în clădire | km
Demontarea cablului FO de pe suport sau stelaj
Rularea cablului demontat pe tamburi
Transportul cablului demontat la sediul beneficiarului
11 | 111 | Consolă pe stâlp de oţel | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea consolei
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurarea rolei de susţinere a cablului FO cu Ø 9 cm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea consolei pe stâlp de pe platforma drezinei
Montarea rolei pe consolă de pe platforma drezinei
11 | 120 | Suport de fixare mediană pe stâlp de oţel | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea fixării mediane
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurare spirale de fixare pentru cablu FO (2 buc)
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea suportului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Montarea spiralelor pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Prinderea spiralelor de suportul de fixare mediană (de pe platforma drezinei)
12 | 122 | Suport de fixare terminală pe stâlp de oţel | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea fixării terminale
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurare spiralei de fixare pentru cablu FO
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea suportului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Montarea spiralei pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Prinderea spiralei de suportul de fixare terminală (de pe platforma drezinei)
13 | 124 | Stelaj mufă de joncţiune pe stâlp de oţel | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea stelajului
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea stelajului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
14 | 126 | Stelaj rezervă de cablu pe stâlpi de oţel | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea stelajului
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea stelajului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
15 | 129 | Instalare cutie de joncţiune pentru cablu FO în subteran [cameră de tragere sau cameretă] (fără cutie) | buc
Montare şi demontare cort pentru joncţiuni subterane
Deschiderea şi aerisirea camerei de tragere
Scoaterea apei cu găleata (sau pompa) şi curăţirea noroiului din camera de tragere sau cameretă
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Montarea cutiei de joncţiune în camera de tragere sau în cameretă
Măsurarea rezervei şi aşezarea cablului pe suporţi în camera de tragere
Mutarea de la un loc de muncă la altul
16 | 130 | Demontare cutie de joncţiune subterană pentru cablu FO (din cameră de tragere sau cameretă) | buc
Demontarea cutiei de jonctiune din camera de tragere sau cameretă
Transportul cutifei la sediul bemeficiarului
16 | 131 | Instalare cutie de joncţiune pentru cablu FO aerian pe stâlp (fără cutie) | buc
Confecţionarea pieselor metalice de prindere a cutiei de joncţiune pe stâlp
Transportul materialelor pe şantier
Fixarea suportului de prindere pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Montarea cutiei de joncţiune pe stâlp pe stelajul pentru rezervă (de pe platforma drezinei)
Instalarea rezervei de cablu (în formă de 8) şi fixarea ei de stelaj
Mutarea de la un loc de muncă la altul
16 | 132 | Demontare cutie de joncţiune pentru cablu FO aerian de pe stâlp | buc
Demontarea cutiei de jonctiune de pe stâlp
Demontarea rezervei de cablu de pe stelaj (de pe platforma drezinei)
Demontarea suportului de prindere de pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Transportul cutiei la sediul bemeficiarului
17 | 133 | Joncţionare cablu cu 6 fibre optice subteran, inclusiv cutia de joncţiune | buc
Procurare cutie de joncţiune pentru cablu FO
Procurare tuburi termoretractabile pentru protejarea sudurii fibrelor
Procurare materiale consumabile pentru sudarea a 6 fibre optice: şerveţele de curăţat, lavete, alcool izopropilic, spirt alb, bandă izolatoare, etc.
Procurare materiale consumabile pentru aparatura specială pentru sudarea, tăierea şi măsurarea fibrelor: electrozi de sudură, lamă de tăiere din diamant (cotă parte pentru 6 fibre optice)
Executarea joncţionării celor 6 fibre optice din cablul FO
Autolaborator pentru lucrări Tc şi grup electrogen mobil de 2 kVA pe durata execuţiei lucrării
18 | 135 | Joncţionare cablu cu 20 fibre optice subteran, inclusiv cutia de joncţiune | buc
Procurare cutie de joncţiune pentru cablu FO
Procurare tuburi termoretractabile pentru protejarea sudurii fibrelor
Procurare materiale consumabile pentru sudarea a 20 fibre optice: şerveţele de curăţat, lavete, alcool izopropilic, spirt alb, bandă izolatoare, etc.
Procurare materiale consumabile pentru aparatura specială pentru sudarea, tăierea şi măsurarea fibrelor: electrozi de sudură, lamă de tăiere din diamant (cotă parte pentru 20 fibre optice)
Executarea joncţionării celor 20 fibre optice din cablul FO
Autolaborator pentru lucrări Tc şi grup electrogen mobil de 2 kVA pe durata execuţiei lucrării
19 | 136 | Joncţionare cablu cu 24 fibre optice subteran, inclusiv cutia de joncţiune | buc
Procurare cutie de joncţiune pentru cablu FO
Procurare tuburi termoretractabile pentru protejarea sudurii fibrelor
Procurare materiale consumabile pentru sudarea a 24 fibre optice: şerveţele de curăţat, lavete, alcool izopropilic, spirt alb, bandă izolatoare, etc.
Procurare materiale consumabile pentru aparatura specială pentru sudarea, tăierea şi măsurarea fibrelor: electrozi de sudură, lamă de tăiere din diamant (cotă parte pentru 24 fibre optice)
Executarea joncţionării celor 24 fibre optice din cablul FO
Autolaborator pentru lucrări Tc şi grup electrogen mobil de 2 kVA pe durata execuţiei lucrării
20 | 137 | Instalare cutie terminală pentru cablu cu 6 fibre optice pe ramă, inclusiv cutia | buc
Procurare cutie terminală pentru cablu cu 6 fibre optice
Transportul cutiei terminale pe şantier
Instalarea cutiei terminale pentru cablu FO pe ramă
21 | 138 | Instalare cutie terminală pentru cablu cu 12 fibre optice pe ramă, inclusiv cutia | buc
Procurare cutie terminală pentru cablu cu 12 fibre optice
Transportul cutiei terminale pe şantier
Instalarea cutiei terminale pentru cablu FO pe ramă
22 | 139 | Instalare cutie terminală pentru cablu cu 20/24 fibre optice pe ramă, inclusiv cutia | buc
Procurare cutie terminală pentru cablu cu 20/24 fibre optice
Transportul cutiei terminale pe şantier
Instalarea cutiei terminale pentru cablu FO pe ramă
23 | 140 | Demontare cutie terminală pentru cablu FO de pe ramă | buc
Demontarea cutiei terminale pentru cablu FO
Transportul cutiei ternimale la sediul bemeficiarului
24 | 141 | Joncţionarea fibrelor optice din cablul cu 6 FO la cutia terminală (fără cutie) | buc
Procurare cordoane F.O. de legătură (pigtail)
Procurare tuburi termoretractabile pentru protejarea sudurii fibrelor
Procurare materiale consumabile pentru sudarea a 6 fibre optice: şerveţele de curăţat, lavete, alcool izopropilic, spirt alb, bandă izolatoare, etc.
Procurare materiale consumabile pentru aparatura specială pentru sudarea, tăierea şi măsurarea fibrelor: electrozi de sudură, lamă de tăiere din diamant (cotă parte pentru 6 fibre optice)
Executarea joncţionării celor 6 fibre optice din cablul FO la cutia teminală
Autolaborator pentru lucrări Tc şi grup electrogen mobil de 2 kVA pe durata execuţiei lucrării
25 | 143 | Joncţionarea fibrelor optice din cablul cu 20 FO la cutia terminală (fără cutie) | buc
Procurare cordoane F.O. de legătură (pigtail)
Procurare tuburi termoretractabile pentru protejarea sudurii fibrelor
Procurare materiale consumabile pentru sudarea a 20 fibre optice: şerveţele de curăţat, lavete, alcool izopropilic, spirt alb, bandă izolatoare, etc.
Procurare materiale consumabile pentru aparatura specială pentru sudarea, tăierea şi măsurarea fibrelor: electrozi de sudură, lamă de tăiere din diamant (cotă parte pentru 20 fibre optice)
Executarea joncţionării celor 20 fibre optice din cablul FO la cutia teminală
Autolaborator pentru lucrări Tc şi grup electrogen mobil de 2 kVA pe durata execuţiei lucrării
26 | 144 | Joncţionarea fibrelor optice din cablul de 24 FO la cutia terminală (fără cutie) | buc
Procurare cordoane F.O. de legătură (pigtail)
Procurare tuburi termoretractabile pentru protejarea sudurii fibrelor
Procurare materiale consumabile pentru sudarea a 24 fibre optice: şerveţele de curăţat, lavete, alcool izopropilic, spirt alb, bandă izolatoare, etc.
Procurare materiale consumabile pentru aparatura specială pentru sudarea, tăierea şi măsurarea fibrelor: electrozi de sudură, lamă de tăiere din diamant (cotă parte pentru 24 fibre optice)
Executarea joncţionării celor 24 fibre optice din cablul FO la cutia teminală
Autolaborator pentru lucrări Tc şi grup electrogen mobil de 2 kVA pe durata execuţiei lucrării
27 | 148 | Măsurători de verificare la 1 fibră optică din cablu | buc/ interval
Procurare materiale consumabile pentru curăţirea conectorilor: şerveţele de curăţat, alcool izopropilic
Procurare materiale consumabile pentru listarea şi arhivarea rezultatelor măsurării fibrelor (dischete, hârtie, dosar)
Executarea măsurătorilor pe o fibră din cablul FO
Autolaborator pentru lucrări Tc pe durata execuţiei măsurătorilor
28 | 151 | Consolă normală pe stâlp de beton | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea consolei normale
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurarea rolei de susţinere a cablului FO cu Ø 9 cm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea consolei pe stâlp de pe platforma drezinei
Montarea rolei pe consolă de pe platforma drezinei
29 | 159 | Consolă pe stâlp ELF | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea consolei normale
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurarea rolei de susţinere a cablului FO cu Ø 9 cm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea consolei pe stâlp de pe platforma drezinei
Montarea rolei pe consolă de pe platforma drezinei
30 | 160 | Consolă pe capăt traversă rigidă | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea consolei
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurarea rolei de susţinere a cablului FO cu Ø 9 cm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea consolei pe capătul traversei de pe platforma drezinei
Montarea rolei pe consolă de pe platforma drezinei
31 | 161 | Consolă pe zid de beton | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea consolei
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurare conespand-uri M8 pentru fixarea cinsolei
Procurarea rolei de susţinere a cablului FO cu Ø 9 cm
Transportul materialelor pe şantier
Fixare conespand-uri in zid
Instalarea consolei pe zid
Montarea rolei pe consolă
32 | 165 | Consolă scurtă pe stâlp de beton tip 10001 | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea consolei
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurarea rolei de susţinere a cablului FO cu Ø 9 cm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea consolei pe stâlp de pe platforma drezinei
Montarea rolei pe consolă de pe platforma drezinei
33 | 167 | Demontare consolă de pe stâlp | buc
Demontarea rolei de pe consolă (de pe platforma drezinei)
Demontare consolă de pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Transportul consolei şi rolei la sediul bemeficiarului
34 | 170 | Suport de fixare mediană pe stâlp de beton | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea fixării mediane
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurare spirale de fixare pentru cablu FO (2 buc)
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea suportului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Montarea spiralelor pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Prinderea spiralelor de suportul de fixare mediană (de pe platforma drezinei)
35 | 172 | Demontare suport de fixare mediană de pe stâlp | buc
Demontarea spiralei de pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Demontarea suportului de fixare mediană de pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Transportul suportului şi spiralei la sediul bemeficiarului
36 | 173 | Suport de fixare terminală pe stâlp de beton | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea fixării terminale
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurare spirale de fixare pentru cablu FO (1 buc)
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea suportului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Montarea spiralelor pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Prinderea spiralelor de fixarea terminală (de pe platforma drezinei)
37 | 175 | Demontare suport de fixare terminală de pe stâlp | buc
Demontarea spiralei de pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Demontarea suportului de fixare terminală de pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Transportul suportului şi spiralei la sediul bemeficiarului
38 | 176 | Suport de fixare de zid | buc
Procurare piese metalice (1,1 kg/suport)
Confecţionarea suportului de fixare
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurare spirale de fixare pentru cablu FO (1 buc)
Procurare conespand-uri M8 pentru fixarea cinsolei
Transportul materialelor pe şantier
Fixare conespand-uri in zid
Instalarea suportului pe zid
Montarea spiralei pe cablul FO
Prinderea spiralei de suport
39 | 177 | Demontare suport de fixare de pe zid | buc
Demontarea spiralei de pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Demontarea suportului de fixare terminală de pe zid (de pe platforma drezinei)
Transportul suportului şi spiralei la sediul bemeficiarului
40 | 178 | Vârfar cu rolă pe stâlp de beton | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea vârfarului
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurarea rolei de susţinere a cablului FO cu Ø 9 cm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea vârfarului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Montarea rolei pe vârfar (de pe platforma drezinei)
41 | 182 | Traversare aeriană pe stâlpi de beton | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea vârfarelor (2 buc) şi suporţilor de prindere (2 buc)
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Procurare spirale de fixare pentru cablu FO (2 buc)
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea suporţilor de prindere şi a vârfarelor pe stâlpi (de pe platforma drezinei)
Montarea spiralelor pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Prinderea spiralelor de vârfare (de pe platforma drezinei)
Intinderea cablului între vârfare (de pe platforma drezinei)
Ajustarea forţei de tensionare a cablului
Măsurarea săgeţii cablului
42 | 183 | Demontare traversare aeriană de pe stâlpi | buc
Demontarea spiralelor de pe cablul FO (de pe platforma drezinei)
Demontarea vârfarelor de pe stâlpi (de pe platforma drezinei)
Transportul vârfarelor şi spiralelor la sediul bemeficiarului
43 | 184 | Stelaj rezervă cablu FO pe stâlp de beton | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea stelajului
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea stelajului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
44 | 186 | Demontare stelaj rezervă cablu FO de pe stâlp | buc
Demontare stelaj pentru rezervă cablu de pe stâlp (de pe platforma drezinei)
Transportul stelajului la sediul bemeficiarului
45 | 190 | Ţeavă de oţel pe stâlp de beton sau metalic | buc
Procurare ţeavă OlZn de 2,5" (5 m)
Procurare piese metalice (coliere, piese şi cleme de legare la pământ, şuruburi, piuliţe, şaibe)
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea şi fixarea ţevii pe stâlp
Asigurarea protecţiei auticorozive a pieselor metalice prin vopsire
Ermetizarea capetelor ţevii de oţel cu folie termo-retractabilă
46 | 191 | Stâlp de beton tip SECP 4 | buc
Procurare stâlp de beton tip SECP 4
Procurare placă de reazem din beton pentru stâlp
Procurare traversă de sprijin din beton pentru stâlp
Transportul stâlpului şi accesoriilor pe şantier
Săparea sau forarea gropii de fundaţie şi depozitarea pământului
Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn
Imprăştierea pământului cu lopata
Montarea plăcii pe fundul gropii
Plantarea stâlpului cu macaraua şi montarea traversei de sprijin
Centrarea şi numerotarea stâlpului
47 | 192 | Demontare stâlp de beton tip SECP 4 | buc
Demontare stâlp de beton tip SECP 4
Demontare placă de reazem din beton pentru stâlp
Demontare traversă de sprijin din beton pentru stâlp
Transportul stâlpului, plăcii şi traversei la sediul beneficiarului
48 | 193 | Stâlp de beton tip 10001 | buc
Procurare stâlp de beton tip 10001
Procurare placă de reazem din beton pentru stâlp
Procurare traversă de sprijin din beton pentru stâlp
Transportul stâlpului şi accesoriilor pe şantier
Săparea sau forarea gropii de fundaţie şi depozitarea pământului
Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn
Imprăştierea pământului cu lopata
Montarea plăcii pe fundul gropii
Plantarea stâlpului cu macaraua şi montarea traversei de sprijin
Centrarea şi numerotarea stâlpului
49 | 194 | Demontare stâlp de beton tip 10001 | buc
Demontare stâlp de beton tip SC 10001N
Demontare placă de reazem din beton pentru stâlp
Demontare traversă de sprijin din beton pentru stâlp
Transportul stâlpului, plăcii şi traversei la sediul beneficiarului
50 | 195 | Ancoră la nivel | buc
Procurare piese metalice (8,0 kg/armătură)
Confecţionare armătură pentru ancoră
Procurare OLZn de 70 mm² (0,015 km / ancoră)
Preparare beton B200
Transportul materialelor pe şantier
Executarea săpăturii pentru fundaţia ancorei
Turnarea betonului în fundaţie
Montarea armăturii şi fixarea cablului OlZn
Intinderea ancorei
51 | 196 | Ancoră specială | buc
Procurare piese metalice (89,0 kg/armătură)
Confecţionare armătură pentru ancoră
Procurare OLZn de 70 mm² (0,01 km / ancoră)
Preparare beton B200
Transportul materialelor pe şantier
Executarea săpăturii pentru fundaţia ancorei
Turnarea betonului în fundaţie
Montarea armăturii şi fixarea cablului OlZn
Intinderea ancorei
52 | 197 | Stâlp de beton tip SE4 | buc
Procurare stâlp de beton tip SE 4
Procurare placă de reazem din beton pentru stâlp
Procurare traversă de sprijin din beton pentru stâlp
Transportul stâlpului şi accesoriilor pe şantier
Săparea sau forarea gropii de fundaţie şi depozitarea pământului
Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn
Imprăştierea pământului cu lopata
Montarea plăcii pe fundul gropii
Plantarea stâlpului cu macaraua şi montarea traversei de sprijin
Centrarea şi numerotarea stâlpului
53 | 199 | Dispozitiv de fixare pe stâlp de beton a camerei video şi a cutiei de conexiuni | buc
Procurare piese metalice
Confecţionarea dispozitivului de fixare
Protecţia anticorozivă a pieselor metalice prin galvanizare şi vopsire
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea dispozitivului pe stâlp (de pe platforma drezinei)
54 | 201 | Instalare duct Ø 40 mm în săpătură la 1,20 m, inclusiv duct-ul | km
Procurare conductă HDPE (duct) Ø 40 mm
Procurare bandă de semnalizare cablu FO pozat subteran
Procurare reper de beton armat pentru cablu
Trasarea şanţului
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră şi de protecţie
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pămîntului
Săparea şanţului la 1,2 m adâncime şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţuri
Nivelare taluz şi fund şanţ
Aşezare strat de nisip pe fundul şanţului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea duct-ului în şanţ
Acoperirea duct-ului cu un strat de pământ
Instalarea benzii de semnalizare
Astuparea şanţului prin compactarea pămîntului manual, în straturi de 20 cm şi refacerea aspectului iniţial al terenului
Plantarea reperelor de beton
55 | 203 | Instalare duct Ø 40 mm în săpătură la 1,20 m, inclusiv duct-ul, protejat cu plăci de beton | km
Procurare conductă HDPE (duct) cu diametrul de 40 mm
Procurare plăci (capace) de beton
Procurare reper de beton armat pentru cablu
Trasarea şanţului
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră şi de protecţie
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pămîntului
Săparea şanţului la 1,2 m adâncime şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţuri
Nivelare taluz şi fund şanţ
Aşezare strat de nisip pe fundul şanţului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea duct-ului în şanţ
Acoperirea duct-ului cu un strat de pământ
Aşezarea plăcilor de beton peste cablu
Astuparea şanţului prin compactarea pămîntului manual, în straturi de 20 cm şi refacerea aspectului iniţial al terenului
Plantarea reperelor de beton
56 | 205 | Instalare duct Ø 40 mm în suport existent (şanţ, canal de beton, canal metalic), inclusiv duct-ul | km
Procurare duct Ø 40 mm
Transportul duct-ului pe şantier
Instalarea duct-ului în şanţ sau canal
57 | 207 | Instalare duct Ø 40 mm în canalizaţie (ţeavă PVC, ţeavă de oţel), inclusiv duct-ul | km
Procurare conductă HDPE (duct) Ø 40 mm
Procurare cuplor etanş de plastic pentru duct Ø 40 mm
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea duct-ului în conducte
58 | 209 | Instalare duct Ø 32 mm în canalizaţie (ţeavă PVC, ţeavă de oţel), inclusiv duct-ul | km
Procurare duct Ø 32 mm
Procurare cuplor etanş de plastic pentru duct Ø 32 mm
Transportul duct-ului pe şantier
Manipularea, îmbinarea şi instalarea subduct-ului în ţevi
59 | 211 | Instalare tub gofrat (tip Coflex) pentru protecţia cablului cu fibre optice în camerete, camere de tragere şi în clădire, inclusiv tubul | km
Procurare tub gofrat (tip Coflex) de 25 mm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea tubului gofrat în camerete, camere de tragere sau pe suporţi în clădire
59 | 212 | Demontare tub gofrat (tip Coflex) din clădire sau camere de tragere | km
Demontarea tubului gofrat din camerete, camere de tragere sau de pe suporţi din clădire
Transportul tubului gofrat la sediul bemeficiarului
60 | 213 | Instalare cameretă din beton prefabricat în săpătură, inclusiv camereta | buc
Procurare cameretă din beton
Procurare reper de beton armat pentru cablu
Săparea pământului şi executarea sprijinirilor
Montarea pompei de mână şi demontarea ei
Pomparea apei pe toată durata executării săpăturii
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea cameretei în groapă
Străpungerea pereţilor cameretei pentru introducerea conductelor sau duct-urilor
Inchiderea cameretei cu capacul de beton - după recordarea duct-ului şi instalarea cablului
Acoperirea cameretei cu pământ, compactarea manuală a pământului în straturi de 20 cm şi refacerea aspectului iniţial al terenului
Montarea reperului de beton pentru cablu deasupra cameretei
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
61 | 214 | Cameră de tragere tip X | buc
Procurarea materialelor: armaturi din otel beton, ciment, caramizi, capac de fonta
Săparea pământului şi executarea sprijinirilor
Montarea pompei de mână şi demontarea ei
Pomparea apei pe toată durata executării săpăturii
Transportul materialeleor pe santier
Confecţionarea şi montarea cofrajelor
Tăierea, fasonarea şi montarea armăturilor din oţel beton
Prepararea manuală a betonului B100 şi mortarului
Turnarea betonului în radier, planşee şi pereţi
Racordarea conductelor canalizaţiei telefonice la camera de tragere (prin pereţii laterali)
Executarea zidăriei la gura camerei de tragere
Executarea tencuielii sclivisite
Montarea ramei de fontă a capacului, cârligelor de tragere si a regletelor
Executarea prizei de pământ cu un electrod
Conectarea la pământ a armăturii metalice
Inscripţionarea numărului, vopsirea stelajelor
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
62 | 215 | Instalare obturator pentru duct Ø 40 mm, inclusiv obturatorul | buc
Procurare obturator pentru duct Ø 40 mm
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Instalare obturator la capătul duct-ului
63 | 216 | Instalare obturator pentru duct Ø 32 mm, inclusiv obturatorul | buc
Procurare obturator pentru subduct Ø 32 mm
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Instalare obturator la capătul duct-ului
64 | 218 | Obturare ţeavă PVC Ø 110 mm cu materiale de etanşare | buc
Obturare capete ţeavă PVC cu vată de sticlă şi chit de cuţit
65 | 219 | Instalare marker pentru semnalizare cablu FO subteran | buc
Procurarea markerului
Transportul markerului pe şantier
Instalarea markerului în şanţ deasupra cablului FO
66 | 221 | Canalizaţie cu 1 ţeavă PVC Ø 110 mm în şanţ deschis | m
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) Ø 110 mm
Trasarea şanţului
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pământului
Decaparea asfaltului şi spargerea betonului de orice fel
Săparea şanţului şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţ
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Nivelare taluz şi fund de şanţ
Aşternerea stratului de nisip pe fundul şanţului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor în şanţ existent
Umplerea şi compactarea pământului manual, în straturi de 20 cm
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
67 | 222 | Canalizaţie cu 2 ţevi PVC Ø 110 mm în şanţ deschis | m
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) cu diametrul de 110 mm
Trasarea şanţului
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pământului
Decaparea asfaltului şi spargerea betonului de orice fel
Săparea şanţului şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţ
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Nivelare taluz şi fund de şanţ
Aşternerea stratului de nisip pe fundul şanţului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor în şanţ existent
Umplerea şi compactarea pământului manual, în straturi de 20 cm
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
68 | 223 | Canalizaţie cu 4 ţevi PVC Ø 110 mm în şanţ deschis | m
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) cu diametrul de 110 mm
Trasarea şanţului
Decaparea asfaltului şi spargerea betonului de orice fel
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pământului
Săparea şanţului şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţ
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Nivelare taluz şi fund de şanţ
Procurare beton B100
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Aşezarea stratului de nisip pe fundul şanţului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor în şanţ existent
Turnarea betonului pentru încastrarea ţevilor
Umplerea şi compactarea pământului manual, în straturi de 20 cm
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
69 | 224 | Canalizaţie cu 6 ţevi PVC Ø 110 mm în şanţ deschis | m
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) cu diametrul de 110 mm
Trasarea şanţului
Decaparea asfaltului şi spargerea betonului de orice fel
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pământului
Săparea şanţului şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţ
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Nivelare taluz şi fund de şanţ
Procurare beton B100
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Aşezarea stratului de nisip pe fundul şanţului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor în şanţ existent
Turnarea betonului pentru încastrarea ţevilor
Umplerea şi compactarea pământului manual, în straturi de 20 cm
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
70 | 225 | Canalizaţie cu 8 ţevi PVC Ø 110 mm în şanţ deschis | m
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) cu diametrul de 110 mm
Trasarea şanţului
Decaparea asfaltului şi spargerea betonului de orice fel
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pământului
Săparea şanţului şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţ
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Nivelare taluz şi fund de şanţ
Procurare beton B100
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Aşezarea stratului de nisip pe fundul şanţului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor în şanţ existent
Turnarea betonului pentru încastrarea ţevilor
Umplerea şi compactarea pământului manual, în straturi de 20 cm
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
71 | 227 | Cameră de tragere specială la subtraversări de linii c.f. | buc
Procurarea materialelor: armaturi din otel beton, ciment, caramizi, capac de fonta
Săparea pământului şi executarea sprijinirilor
Montarea pompei de mână şi demontarea ei
Pomparea apei pe toată durata executării săpăturii
Transportul materialelor pe santier
Confecţionarea şi montarea cofrajelor
Tăierea, fasonarea şi montarea armăturilor din oţel beton
Prepararea manuală a betonului B100 şi mortarului
Turnarea betonului în radier, planşee şi pereţi
Racordarea conductelor canalizaţiei telefonice la camera de tragere (prin pereţii laterali)
Executarea zidăriei la gura camerei de tragere
Executarea tencuielii sclivisite
Montarea ramei de fontă a capacului, cârligelor de tragere si a regletelor
Executarea prizei de pământ cu un electrod
Conectarea la pământ a armăturii metalice
Inscripţionarea numărului, vopsirea stelajelor
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
72 | 228 | Cameră de tragere tip B | buc
Procurarea materialelor: armaturi din otel beton, ciment, caramizi, capac de fonta
Săparea pământului şi executarea sprijinirilor
Montarea pompei de mână şi demontarea ei
Pomparea apei pe toată durata executării săpăturii
Transportul materialelor pe santier
Confecţionarea şi montarea cofrajelor
Tăierea, fasonarea şi montarea armăturilor din oţel beton
Prepararea manuală a betonului B100 şi mortarului
Turnarea betonului în radier, planşee şi pereţi
Racordarea conductelor canalizaţiei telefonice la camera de tragere (prin pereţii laterali)
Executarea zidăriei la gura camerei de tragere
Executarea tencuielii sclivisite
Montarea ramei de fontă a capacului, cârligelor de tragere si a regletelor
Executarea prizei de pământ cu un electrod
Conectarea la pământ a armăturii metalice
Inscripţionarea numărului, vopsirea stelajelor
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
73 | 229 | Cameră de tragere tip A | buc
Procurarea materialelor: armaturi din otel beton, ciment, caramizi, capac de fonta
Săparea pământului şi executarea sprijinirilor
Montarea pompei de mână şi demontarea ei
Pomparea apei pe toată durata executării săpăturii
Transportul materialelor pe santier
Confecţionarea şi montarea cofrajelor
Tăierea, fasonarea şi montarea armăturilor din oţel beton
Prepararea manuală a betonului B100 şi mortarului
Turnarea betonului în radier, planşee şi pereţi
Racordarea conductelor canalizaţiei telefonice la camera de tragere (prin pereţii laterali)
Executarea zidăriei la gura camerei de tragere
Executarea tencuielii sclivisite
Montarea ramei de fontă a capacului, cârligelor de tragere si a regletelor
Executarea prizei de pământ cu un electrod
Conectarea la pământ a armăturii metalice
Inscripţionarea numărului, vopsirea stelajelor
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Incărcarea manuală şi transportul surplusului de pământ cu autobasculanta la distanţa de 3 km
Refacerea aspectului iniţial al terenului
74 | 230 | Instalare cameretă din plastic în săpătură, inclusiv camereta | buc
Procurare cameretă din plastic
Săparea pământului şi executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră sau pietonală şi de protecţie
Transportul şi instalarea cameretei în groapă
Străpungerea pereţilor cameretei pentru introducerea conductelor sau duct-urilor
Astuparea rosturilor dintre cameretă şi pavaj cu beton B100
Inchiderea capacului cameretei după instalarea cablului
75 | 231 | Subtraversare 1 linie CF prin forare orizontală | buc
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) Ø 110 mm (7 m)
Trasarea şi săparea gropii pentru amplasarea forezei
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pământului, inclusiv executarea sprijinirilor
Transportul utilajului de forare la punctul de lucru şi instalarea lui
Executarea forării pe sub linia CF
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor PVC
Umplerea gropii de forare cu compactarea pămîntului manual în straturi
Readucerea terenului la aspectul iniţial
76 | 233 | Instalare ţeavă PVC Ø 110 mm prin forare (ţeavă suplimentară sau prelungirea subtraversării) | m
Procurarea tubului PVC tip 4 Ø 110 mm
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Executarea forării
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevii PVC
77 | 235 | Subtraversare drum prin forare orizontală | buc
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) Ø 110 mm (10 m)
Trasarea şi saparea gropii pentru amplasarea forezei
Instalarea şi demontarea parapetului pentru susţinerea pământului, inclusiv executarea sprijinirilor
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră şi de protecţie
Transportul utilajului de forare la punctul de lucru şi instalarea lui
Executarea forării
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor PVC
Umplerea gropii de forare cu compactarea pămîntului manual în straturi
Readucerea terenului la aspectul iniţial
78 | 238 | Instalare ţeavă PVC Ø 110 mm în suport existent (şanţ, canal beton, canal metalic) | m
Procurare ţeavă PVC tip 4 (tip G) Ø 110 mm
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor PVC în şanţ sau canal
79 | 241 | Instalare ţeavă de oţel zincat de 2,5” pe pod de beton, inclusiv ţeava | m
Procurare ţeavă de oţel zincat de 2,5"
Procurare console metalice (3 kg/consola)
Procurare conespand M8 pentru prinderea consolelor de podurile/podeţele de beton
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Fixarea consolei de pod (cu conespanduri sau în mortar după executarea locaşurilor în zidărie de cărămidă sau beton, după caz)
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevii pe pod
Prinderea ţevii de consolă
Vopsirea ţevii şi a consolei cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
80 | 242 | Instalare ţeavă de oţel zincat de 2,5” pe pod de metal, inclusiv ţeava | m
Procurare ţeavă de oţel zincat de 2,5"
Procurare console metalice (3 kg/consola)
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Prinderea consolei de elementele podului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevii pe pod
Prinderea ţevii de consolă
Vopsirea ţevii şi a consolei cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
81 | 244 | Instalare ţeavă de oţel zincat de 2,5” în săpătură la traversarea şanţurilor, inclusiv ţeava | m
Procurare ţeavă de oţel zincat de 2,5"
Săparea şantului pentru ţeava OL
Trasarea şi saparea şanţului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Vopsirea ţevii şi a consolei cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
Manipularea, îmbinarea şi instalarea ţevilor OL în şanţ
Imprăştierea şi compactarea pământului manual, în straturi de 20 cm
Refacerea aspectului iniţial al terenului
82 | 248 | Demontare apărătoare de metal de pe pod | m
Demontare apărătoare metalică de pe pod
Transportul apărătorii la sediul bemeficiarului
83 | 249 | Instalare cot apărătoare de metal pe pod, inclusiv apărătoarea | m
Procurare cot apărătoare de metal
Procurare console metalice (3 kg/consola)
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Fixarea consolei de pod
Manipularea, îmbinarea şi instalarea cotului apărătorii pe pod
Prinderea cotului apărătorii de consolă
Vopsirea apărătorii şi a consolei cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
84 | 250 | Demontare cot apărătoare de metal de pe pod | m
Demontare cot metalic protecţie cablu de la capetele podului
Transportul apărătorii la sediul bemeficiarului
85 | 251 | Instalare apărătoare metalică de cablu tip U 50 mm pe zid sau stâlp de beton, inclusiv apărătoarea | m
Procurare apărătoare "U" de cablu tip 50 mm
Procurare elemente de fixare pentru apărătoare
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Montarea diblurilor în zid
Instalarea apărătorii pe zid
Astuparea capătului superior al apărătorii
86 | 257 | Instalare ţeavă de oţel de Ø114x5 mm pe stâlp copertină, inclusiv ţeava | m
Procurare ţeavă de oţel de Ø114x5 mm
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Instalarea şi prinderea ţevii de oţel de stâlpul copertinei
Vopsirea ţevii de oţel cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
87 | 260 | Instalare canal metalic pe platelaj pod, inclusiv canalul | km
Procurare canal metalic cu capac de 150x280x2000 mm (48,98 kg/buc)
Procurare materiale materile auxiliare pentru izolare şi vopsire
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Montarea canalului pe platelaj
Sudarea elementelor canalului
Izolarea interioară a canalului cu covor PVC multistrat (fără suport textil) de 2 mm grosime, lipit cu prenadez
Vopsirea manuală a canalului şi a capacului cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
Acoperirea canalului cu capace după instalarea cablului
88 | 261 | Instalare canal de beton cu capac pe sol, inclusiv canalul | km
Procurare elemente prefabricate canal de beton
Procurare materiale pentru montarea canalului de beton
Trasarea şanţului şi executarea săpăturii
Nivelarea fundului şanţului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Distribuirea şi aşezarea elementelor prefabricate
Consolidarea pămîntului lângă pereţii canalului
Prepararea mortarului de ciment şi umplerea rosturilor dintre elementele prefabricate
Aşezarea capacelor după instalarea cablurilor sau ductului
Imprăştierea pământului excedentar
89 | 262 | Canal de beton cu capac instalat îngropat, inclusiv canalul | km
Procurare elemente prefabricate canal de beton
Procurare materiale pentru montarea canalului de beton
Trasarea şanţului şi executarea săpăturii la 0,5 m adâncime
Nivelarea fundului şanţului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Distribuirea şi aşezarea capacelor de beton pe fundul şanţului
Manipularea, îmbinarea şi instalarea canalului răsturnat peste capace
Astuparea şanţului cu compactarea pământului manual în straturi de 20 cm
Refacerea aspectului iniţial al terenului
90 | 275 | Spargere şi refacere pavaje din asfalt | m
Procurare materiale pentru refacerea pavajului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Spargerea asfaltului şi a betonului cu ciocanul pneumatic
Dislocarea materialelor rezultate şi strângerea molozului în grămezi
Aşternerea substratului de nisip
Prepararea şi turnarea betonului B100 într-un strat de 10 cm grosime
Amenajarea rosturilor de dilataţie, contracţie şi contact
Vibrarea betonului
Nivelarea şi finisarea suprafeţei de beton şi corectarea rosturilor
Protejarea betonului prin acoperire cu nisip, udarea şi curăţirea suprafeţei protejate
Aşternerea şi compactarea asfaltului
Presărarea suprafeţei cu nisip grăunţos
91 | 276 | Spargere şi refacere pavaje din dale de beton | m
Procurare materiale pentru refacerea pavajului
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Desfacerea pavajului
Curăţirea, sortarea şi depozitarea alături a materialului utilizabil
Indepărtarea şi aplanarea pe zonă a materialelor inutilizabile
Nivelarea patului, înlocuirea nisipului, aşezarea dalelor la şablon şi nivelarea lor la uscat
Verificarea suprafeţei cu şablonul şi dreptarul, împrăştierea nisipului pe suprafaţa pavajului refăcut şi împingerea lui în rosturi, concomitent cu stropirea cu apă şi baterea dalelor
Prepararea masticului bituminos şi umplerea rosturilor
Aşternerea unui strat de nisip de 0,5 cm grosime peste pavajul gata bitumat
92 | 278 | Identificare traseu cablu existent prin săpătură | 100 m
Trasarea şi săparea şanţului de sondaj
Identificare poziţie cablu existent
Astuparea şanţului
93 | 280 | Strapungere zid pentru introducere cablu | buc
Spargerea zidului pentru introducerea cablurilor în clădire sau în camera de tragere
94 | 301 | Instalare cablu telefonic prin săpătură la 1 m adâncime | km
Procurare bandă de semnalizare cablu Tc pozat subteran
Procurare reper de beton armat pentru cablu
Trasarea şi executarea şanţului manual la 1 m adâncime pentru instalarea cablului în săpătură
Montarea şi demontarea panourilor de semnalizare rutieră şi de protecţie
Montarea şi demontarea podeţelor de trecere peste şanţuri;
Săparea şanţului şi executarea sprijinirilor
Nivelare taluz şi fund şanţ
Aşezare strat de nisip
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Instalarea cablului în şanţ
Acoperirea cablului cu un strat de pământ
Instalarea benzii de semnalizare
Astuparea şanţului cu compactarea pământului manual în straturi de 20 cm şi refacerea aspectului iniţial al terenului
Montarea reperului de beton pentru cablu deasupra şanţului
Vopsirea şi inscripţionarea bornelor pentru marcarea joncţiunilor şi schimbarea direcţiei
Readucerea terenului la aspectul iniţial
Mutare de la un loc muncă la altul
95 | 302 | Demontare cablu telefonic prin săpătură | km
Identificare şi marcarea trasei cablului existent
Dezgroparea manuală a cablului
Demontarea cablului din şanţ
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
96 | 303 | Instalare cablu telefonic în suport existent (şanţ existent, canal de beton, canal metalic) | km
Curăţirea şanţului sau canalului
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Inatalarea cablului telefonic în şanţ existent sau în canal
Mutare de la un loc muncă la altul
97 | 304 | Demontare cablu telefonic din suport existent (şanţ existent, canal de beton, canal metalic) | km
Demontarea cablului din şanţ sau canal
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
98 | 305 | Instalare cablu telefonic în conducte de canalizaţie | km
Mandrinarea şi curăţirea conductei
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Instalarea cablului telefonic în conducte
Mutare de la un loc muncă la altul
99 | 306 | Demontare cablu telefonic din canalizaţie (conducte) | km
Demontarea cablului din conducte
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
100 | 307 | Instalare cablu telefonic pe suporţi (suporţi metalici, stelaj, etc.) | km
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Aşezarea provizorie a cablului pe suporţi
Instalarea elementelor de fixare a cablului de suporţi
Fixarea cablului de suporţi
Mutare de la un loc muncă la altul
101 | 308 | Demontare cablu telefonic de pe suporţi (suporţi metalici, stelaj, etc.) | km
Desfacerea elementelor de fixare a cablului de suporţi
Demontarea cablului de pe suporţi
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
102 | 311 | Instalare cabluri de interconectare echipamente în clădire | km
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Aşezarea provizorie a cablurilor pe suporţi, canale sau tevi
Instalarea elementelor de fixare a cablului de suporţi
Fixarea cablului de suporţi
Mutare de la un loc muncă la altul
103 | 312 | Demontare cabluri de interconectare echipamente din clădiri | km
Desfacerea elementelor de fixare a cablului de suporţi
Demontarea cablului de pe suporţi, canale sau tevi
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
104 | 322 | Joncţionare cablu telefonic de 7 cuarte în săpătură, inclusiv mufa de joncţiune termoretractabilă | buc
Procurare mufă de joncţiune termo-retractabila pentru cablu de 7 cuarte având manşoane termo-retractabile de inbterior şi exterior, set de continuitate electrică a armăturii şi set pentru realizarea derivaţiilor
Procurare conectori sertizabili pentru joncţionarea circuitelor
Procurare capac de beton armat prefabricat de 500 x 320 x 50 mm (2 buc)
Montare şi demontare cort pentru joncţiuni subterane
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Preparare capete de cabluri pentru închiderea joncţiunilor
Identificarea cuartelor şi a firelor din cuartă
Joncţionarea circuitelor cu conectori sertizabili
Protejarea joncţiunii şi fixarea ei în mufă
Inchiderea manşonului interior al mufei termoretractabile
Montarea dispozitivului de continuitate electrică a mantalei şi armăturii
Inchiderea manşonului exterior al mufei termoretractabile
Verificarea izolamentului, verificări de scurt, atingeri, pământ şi de rupt
Montarea plăcii de protecţie din beton
Plantarea reperului în pământ
Mutarea de la un loc de lucru la altul
105 | 325 | Demontare mufă de joncţiune cablu telefonic | buc
Demontarea mufei de joncţiune din săpătură sau din camera de tragere
Demontarea plăcii de protecţie din beton
Desfacerea manşonului exterior al mufei de joncţiune
Desfacerea continuităţii electrice a mantalei şi armăturii cablului
Desfacerea manşonului interior al mufei de joncţiune
106 | 330 | Demontare mufă de condensatori pentru cablu telefonic inter-staţii/interurban | buc
Deschiderea şi aerisirea camerei de tragere
Scoaterea apei cu găleata şi curăţirea noroiului din camera de tragere sau cameretă
Demontarea plăcii de protecţie din beton
Demontarea mufei de condensatori din camera de tragere sau din şanţ
Desfacerea mufei de condensatori
Desfacerea continuităţii electrice a mantalei şi armăturii cablului
107 | 332 | Cutie terminală cu reglete IDC pentru cablu telefonic de 7 cuarte, inclusiv joncţionarea cablului la cutie | buc
Procurare cutie terminală cu 20 circuite echipată cu reglete IDC pentru conductori de 1,2 mmØ
Pregătirea capetelor de cablu
Racordarea cablului la cutia terminală
Conectarea conductoarelor cablului la regletele IDC
Instalarea cutiei terminale pe ramă sau în dulap
Curbarea şi fixarea cablului pe stelaj
Confecţionarea şi scrierea etichetelor la cutia terminală
Mutarea de la un loc de lucru la altul
108 | 340 | Demontare cutie terminală pentru cablu telefonic | buc
Demontare cutie terminală pentru cablu telefonic de pe ramă sau din dulap
Transportarea cutiei terminale la sediul beneficiarului
109 | 341 | Joncţionare cablu telefonic urban de 10 perechi subteran, inclusiv mufa de joncţiune | buc
Procurare mufă de joncţiune termo-retractabila pentru cablu de 10 perechi având manşoane termo-retractabile de inbterior şi exterior, set de continuitate electrică a armăturii şi set pentru realizarea derivaţiilor
Procurare conectori sertizabili pentru joncţionarea circuitelor
Procurare capac de beton armat prefabricat de 500 x 320 x 50 mm (2 buc)
Montare şi demontare cort pentru joncţiuni subterane
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Preparare capete de cabluri pentru închiderea joncţiunilor
Identificarea perechilor şi a firelor din pereche
Joncţionarea circuitelor cu conectori sertizabili
Protejarea joncţiunii şi fixarea ei în mufă
Inchiderea manşonului interior al mufei termoretractabile
Montarea dispozitivului de continuitate electrică a mantalei şi armăturii
Inchiderea manşonului exterior al mufei termoretractabile
Verificarea izolamentului, verificări de scurt, atingeri, pământ şi de rupt
Montarea plăcii de protecţie din beton
Plantarea reperului în pământ
Mutarea de la un loc de lucru la altul
110 | 345 | Cutie terminală cu reglete IDC pentru cablu telefonic de 10 perechi, inclusiv joncţionarea la cutie | buc
Procurare cutie terminală cu 10 circuite echipată cu reglete IDC
Pregătirea capetelor de cablu
Racordarea cablului la cutia terminală
Conectarea conductoarelor cablului la regletele IDC
Instalarea cutiei terminale pe ramă sau în dulap
Curbarea şi fixarea cablului pe stelaj
Confecţionarea şi scrierea etichetelor la cutia terminală
Mutarea de la un loc de lucru la altul
112 | 346 | Cutie terminală cu reglete IDC pentru cablu telefonic de 20 perechi, inclusiv joncţionarea la cutie | buc
Procurare cutie terminală cu 20 circuite echipată cu reglete IDC
Pregătirea capetelor de cablu
Racordarea cablului la cutia terminală
Conectarea conductoarelor cablului la regletele IDC
Instalarea cutiei terminale pe ramă sau în dulap
Curbarea şi fixarea cablului pe stelaj
Confecţionarea şi scrierea etichetelor la cutia terminală
Mutarea de la un loc de lucru la altul
113 | 348 | Măsurători pentru verificare 1 pereche din cablu telefonic la joasă frecvenţă | buc
Efectuarea de măsurători privind caracteristicile unui circuit din cablu la joasă frecvenţă
114 | 349 | Măsurători pentru verificare 1 pereche din cablu telefonic la înaltă frecvenţă | buc
Efectuarea de măsurători privind caracteristicile unui circuit din cablu la înaltă frecvenţă
115 | 350 | Joncţionare cablu telefonic urban de 10 perechi la cutia terminală sau la reglete pe repartitor | buc
Pregătirea capetelor de cablu
Conectarea conductoarelor cablului la regletele IDC
Curbarea şi fixarea cablului pe stelaj
Confecţionarea şi scrierea etichetelor la cutia terminală
Mutarea de la un loc de lucru la altul
116 | 351 | Joncţionare cablu telefonic urban de 20 perechi la cutia terminală sau la reglete pe repartitor | buc
Pregătirea capetelor de cablu
Conectarea conductoarelor cablului la regletele IDC
Curbarea şi fixarea cablului pe stelaj
Confecţionarea şi scrierea etichetelor la cutia terminală
Mutarea de la un loc de lucru la altul
117 | 353 | Joncţionare cablu telefonic urban de 100 perechi la cutia terminală sau la reglete pe repartitor | buc
Pregătirea capetelor de cablu
Conectarea conductoarelor cablului la regletele IDC
Curbarea şi fixarea cablului pe stelaj
Confecţionarea şi scrierea etichetelor la cutia terminală
Mutarea de la un loc de lucru la altul
118 | 401 | Bară verticală pentru stelaj în sălile de echipamente | buc
Procurare piese metalice (12,15 kg/bară)
Confecţionarea barei
Transportul manual al materialeleor în incinta şantierului
Instalarea barei şi ancorarea/prinderea ei în zid sau de bara orizontală
Vopsirea barei cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
119 | 402 | Bară orizontală pentru stelaj în sălile de echipamente | buc
Procurare piese metalice (16 kg/bară)
Confecţionarea barei
Transportul manual al materialeleor în incinta şantierului
Instalarea barei şi ancorarea ei în zid
Vopsirea barei cu 1 strat vopsea miniu de plumb şi 2 straturi vopsea cu ulei
120 | 404 | Stelaj metalic pentru cutia teminală şi rezerva de cablu FO în sala Tc | buc
Procurare piese metalice (9,3 kg/stelaj) şi materiale auxiliare pentru asamblare (suruburi, şaibe, piuliţe)
Confecţionarea stelajului
Asigurarea protecţiei anticorozive prin vopsire cu un strat vopsea miniu de plumb şi două straturi vopsea cu ulei
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea stelajului
121 | 405 | Repartitor telefonic de 100 circuite echipat cu reglete IDC, inclusiv procurarea | buc
Procurare repartitor de perete de 100 perechi pentru reglete IDC
Procurare reglete cu 10 conectori IDC (10 buc)
Instalarea repartitorului telefonic pe ramă
Conectarea conductorilor la reglete
122 | 406 | Regletă IDC de 10 perechi instalată în sertar sau pe ramă, inclusiv procurarea | buc
Procurare regletă terminală cu 10 conectori IDC
Montare regletă terminală pe repartitor sau în cutie
Conectarea conductorilor la regletă
123 | 407 | Conductor izolat pentru punţi în repartitor, inclusiv procurarea | m
Procurare conductor de cupru izolat tip TCY de 2x0,8
Instalarea conductorilor de legătură
Conectarea conductorilor la regletele terminale
124 | 409 | Suport cu elemente de protecţie pentru regletă IDC de 10 perechi | m
Procurare suport cu elemente de protecţie (protectori, siguranţe) pentru regletă cu 10 conectori IDC
Montare suport pe regletă
125 | 411 | Montare comutator telefonic pentru agenţi feroviari, inclusiv verificarea şi punerea în funcţie | buc
Instalarea comutatorului telefonic feroviar
Instalarea consolei de comandă
Conectarea cablurilor de interconectare
Instalarea programelor de operare (software) şi setarea echipamentului
Testarea şi punerea în funcţiune
126 | 412 | Demontare comutator telefonic pentru agenţi feroviari | buc
Demontarea comutatorului telefonic feroviar
Demontarea consolei de comandă
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
127 | 413 | Montare unitate centrală instalaţie telefonică cu apel selectiv în frecvenţă vocală, inclusiv verificarea şi punerea în funcţie | buc
Montarea unităţii centrale a instalaţiei telefonice cu apel selectiv în frecvenţă vocală pe ramă sau pe perete
Instalarea pupitrului de comandă pe masă
Conectarea cablurilor de interconectare
Testarea şi punerea în funcţiune
128 | 414 | Demontare unitate centrală instalaţie telefonică cu apel selectiv în frecvenţă vocală | buc
Demontarea unităţii centrale a instalaţiei telefonice cu apel selectiv în frecvenţă vocală de pe ramă sau perete
Demontarea pupitrului de comandă
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
129 | 415 | Montare post secundar cu apel selectiv în frecvenţă vocală | buc
Instalarea selectorului postului secundar pe ramă sau pe perete
Instalarea aparatului telefonic pe masă
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
130 | 416 | Demontare post secundar cu apel selectiv în frecvenţă vocală | buc
Demontarea selectorului postului secundar de pe ramă sau de pe perete
Demontarea aparatului telefonic
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
131 | 417 | Montare post telefonic în clădire sau dulap | buc
Montarea postului telefonic în clădire sau dulap
Conectarea cablului de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
132 | 418 | Demontare post telefonic | buc
Demontarea postului telefonic
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
133 | 419 | Montare ramă de alimentare de 48 V | buc
Montarea unităţii de alimentare de 48 V (redresor + baterie)
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
134 | 420 | Demontare ramă de alimentare de 48 V | buc
Demontarea unităţii de alimentare de 48 V (redresor + baterie)
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
135 | 422 | Demontare ramă de alimentare de 48 V | buc
Demontarea unităţii de alimentare de 48 V (redresor + baterie)
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
136 | 425 | Demontare coloană telefonică | buc
Desfacerea capului de cablu
Tăierea ţevii suport
Demontarea coloanei elefonice
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
137 | 426 | Montare instalaţie de comunicaţie bilaterală la ghişee (case de bilete, birou informaţii) | buc
Montarea amplificatorului dublu sens pe perete
Instalarea microfonului
Instalarea difuzorului
Conectarea cablurilor la echipamente şi realizarea interconectărilor
Testarea şi punerea în funcţiune
138 | 431 | Montare staţie radiotelefon fix | buc
Montare unitate de emisie-recepţie pe ramă sau perete
Montare pupitru de comandă radiotelefon fix
Instalare antenă pe acoperişul clădirii
Conectarea cablurilor din setul de instalare la echipamente şi realizarea interconectărilor
Testarea şi punerea în funcţiune
139 | 432 | Demontare staţie radiotelefon fix | buc
Demontare unitate de emisie-recepţie de pe ramă sau perete
Demontare pupitru de comandă al RTF
Demontare antenă de pe acoperişul clădirii
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
140 | 435 | Montare alimentator pentru staţie radiotelefon fix | buc
Montare alimentator pentru RTF pe ramă sau perete
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
141 | 437 | Demontare alimentator/convertor alimentare staţie radiotelefon | buc
Demontare alimentator/convertor de alimentare ataţie radiotelefon
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
142 | 438 | Instalare suport metalic de cablu de 50 mm, cu capac şi accesorii de fixare, inclusiv procurarea | m
Procurare suport metalic metalic tip 50 mm (60x50 mm) pentru cabluri
Procurare capac pentru suport metalic tip 50 mm
Procurare bridă de suspendare de tavan pentru suport metalic de 100 mm
Procurare elemente de fixare a suportului de tavan (tiranţi, conespanduri)
Fixare conespand-uri în tavan
Montare tiranţi de conespand-uri şi bride
Instalare suport metalic de cablu din elemente prefabricate (corp + capac + elemente de derivaţie) de elementele de prindere
143 | 439 | Instalare suport metalic de cablu de 100 mm, cu capac şi accesorii de fixare, inclusiv procurarea | m
Procurare suport metalic metalic tip 100 mm (60x100 mm) pentru cabluri
Procurare capac pentru suport metalic tip 100 mm
Procurare bridă de suspendare de tavan pentru suport metalic de 100 mm
Procurare elemente de fixare a suportului de tavan (tiranţi, conespanduri)
Fixare conespand-uri în tavan
Montare tiranţi de conespand-uri şi bride
Instalare suport metalic de cablu din elemente prefabricate (corp + capac + elemente de derivaţie) de elementele de prindere
144 | 440 | Instalare suport metalic de cablu de 200 mm, cu capac şi accesorii de fixare, inclusiv procurarea | m
Procurare suport metalic metalic tip 200 mm (60x200 mm) pentru cabluri
Procurare capac pentru suport metalic tip 200 mm
Procurare bridă de suspendare de tavan pentru suport metalic de 200 mm
Procurare elemente de fixare a suportului de tavan (tiranţi, conespanduri)
Fixare conespand-uri în tavan
Montare tiranţi de conespand-uri prin intermediul bridelor
Instalare suport metalic de cablu din elemente prefabricate (corp + capac + elemente de derivaţie) de elementele de fixare
145 | 441 | Instalare suport metalic de cablu de 300 mm, cu capac şi accesorii de fixare, inclusiv procurarea | m
Procurare suport metalic metalic tip 300 mm (60x300 mm) pentru cabluri
Procurare capac pentru suport metalic tip 300 mm
Procurare bridă de suspendare de tavan pentru suport metalic de 300 mm
Procurare elemente de fixare a suportului de tavan (tiranţi, conespanduri)
Fixare conespand-uri în tavan
Montare tiranţi de conespand-uri prin intermediul bridelor
Instalare suport metalic de cablu din elemente prefabricate (corp + capac + elemente de derivaţie) de elementele de fixare
146 | 443 | Instalare canal de cablu din plastic pe zid (fără canal) | m
Instalarea canalului de cablu din plastic pe zid
147 | 447 | Instalare tub izolant IP Ø 25 mm sub tencuială | m
Procurare tub izolant IP-PVC 25 mm
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea tubului izolant IP sub tencuială
148 | 449 | Priză RJ-45 dublă categoria 5e instalată aparent, inclusiv procurarea | buc
Procurare priză Tc. (dublă) cu doi conectori RJ-45 categoria 5+ pentru montaj aparent
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea prizei Tc pe perete sau pe canalul de cabluri
Conectarea cablurilor F2TP la conectorii prizei Tc
149 | 451 | Priză RJ-45 dublă categoria 5e instalată îngropat, inclusiv procurarea | buc
Procurare priză Tc. (dublă) cu doi conectori RJ-45 categoria 5+ pentru montaj îngropat
Procurare doză pentru priza RJ-45
Transportul materialelor pe şantier
Pregătirea locaşului în perete şi instalarea dozei în locaş
Montarea prizei Tc în doza din perete
Conectarea cablului F2TP la conectorii prizei Tc
150 | 461 | Montare cabinet de conexiuni de 42 U pentru cablare structurată | buc
Montare cabinet de conexiuni pentru cablare structurată
151 | 463 | Montare panou cu conectori pentru 24 de fibre optice, echipat complet | buc
Procurarea pigtail-uri şi conectori
Sudarea fibrelor optice de pigtail-uri
Montarea conectorilor pe panou
Montarea panoului cu conectori pentru fibre optice pe ramă
152 | 465 | Montare panou cu 24 de conectori RJ-45 | buc
Montare panou de conexiuni cu 24 de conectori RJ-45
Conectarea cablurilor F2TP la conectorii RJ-45
153 | 467 | Montare panou pentru 15 reglete IDC de 10 perechi | buc
Montare panou de conexiune pentru 15 reglete cu 10 conectori IDC
154 | 469 | Montare sertar neechipat pe ramă | buc
Montare sertar neechipat pe ramă
155 | 471 | Montare patch-guide în cabinet | buc
Montare patch-guide (ghiduri de cablu şi de cordoane) în cabinet sau pe rack
156 | 473 | Măsurători pentru verificare 1 cablu F2TP între priza RJ-45 şi cabinetul de cablare structurată | buc. cablu
Măsurarea parametrilor circuitelor din cablui F2TP dintre priza Tc şi cabinet cablare structurată
157 | 474 | Cutie de distribuţie cu 4 prize RJ-45 pentru planşeu dublu, inclusiv procurarea | buc
Procurare cutie de distributie echipata complet
Montarea cutiei de distributie
158 | 482 | Legarea la şină a stâlpilor cu difuzoare, camere video sau panouri afişare | buc
Procurare interstiţiu de scânteiere
Procurare oţel beton Ø 10 mm şi piese metalice de fixare
Montarea legăturii superioare la şină a stâlpului cu difuzoare, camere video sau panouri afişare, împreună cu piesele componente
Montarea legăturii inferioare la şină, împreună cu piesele componente
Montarea legăturii din oţel beton, realizarea protecţiei anticorozive şi îngroparea la 0,1 m adâncime
Montarea pieselor de fixare a interstiţiului şi protejarea anticorozivă a acestora
Montarea insterstiţiului de scânteiere
Montarea plăcilor de avertizare
159 | 483 | Priză de pământ pentru telecomunicaţii | buc
Procurarea sau confecţionarea electrozilor din ţeavă de oţel de 2 ½ ţoli, l =3m
Procurare bandă de oţel zincat de 40 x 4 mm
Procurare cutie cu eclisă de legătură pentru legarea la priza de pământ
Procurare cablu tip CYY de 1x35 mmp
Transportul materialelor pe şantier
Săparea pământului pentru instalarea electrozilor şi benzii de oţel zincat
Instalarea electrozilor şi benzii de de oţel zincat
Sudarea electrozilor de banda de oţel zincat
Montarea cutiei cu eclisă
Instalarea şi conectarea cablului de legătură
Astuparea gropii şi şanţurilor
Verificarea prizei de pământ (R < 4 ohmi)
160 | 484 | Legarea ramei cu echipamente la priza de pământ | buc
Procurare cablu tip CYY de 1x16 mmp
Transportul materialelor pe şantier
Instalarea şi conectarea cablului la rama de echipamente şi la regleta prizei de pământ
161 | 486 | Demontare ramă de izolare sau dulap de protecţie | buc
Demontare ramă sau dulap de izolare sau dulap de protecţie
Transportarea ramei/dulapului la sediul beneficiarului
162 | 487 | Montare bobină translatoare pe ramă sau în cutie | buc
Montarea bobinei translatoare pe ramă sau în cutie
Verificarea conexiunilor şi punerea în funcţie
163 | 488 | Demontare bobină translatoare de pe ramă sau din cutie | buc
Demontarea bobinei translatoare de pe ramă sau din cutie
Transportarea bobinei translatoare la sediul beneficiarului
164 | 502 | Demontare cablu electric sau de semnalizare prin săpătură | km
Identificare şi marcarea trasei cablului existent
Dezgroparea manuală a cablului
Demontarea cablului din şanţ
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
165 | 504 | Demontare cablu electric sau de semnalizare din suport existent (şanţ, canal de beton, canal metalic) | km
Demontarea cablului din şanţ sau canal
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
166 | 505 | Instalare cablu electric sau de semnalizare în conducte de canalizaţie (fără cablu) | km
Mandrinarea şi curăţirea conductei
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Instalarea cablului în conducte
Mutare de la un loc muncă la altul
167 | 506 | Demontare cablu electric sau de semnalizare din conducte de canalizaţie | km
Demontarea cablului din conducte
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
168 | 507 | Instalare cablu electric sau de semnalizare pe suporţi (suporţi metalici, stelaj, etc.) (fără cablu) | km
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Aşezarea provizorie a cablului pe suporţi
Fixarea cablului de suporţi
Mutare de la un loc muncă la altul
169 | 508 | Demontare cablu electric sau de semnalizare de pe suporţi (suporţi metalici, stelaj, etc.) | km
Desfacerea elementelor de fixare a cablului de suporţi
Demontarea cablului de pe suporţi
Rularea cablului demontat şi transportarea la sediul beneficiarului
170 | 511 | Cutie distribuitor de cablu feeder (alimentare difuzoare) | buc
Procurare cutie distribuitor din policarbonat cu 16 cleme
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Montarea cutiei de distribuţie pe pamant
Identificarea şi conectarea firelor la cleme
Realizarea continuităţii electrice a armăturii şi mantalei cablurilor în cutia distribuitor
Inchiderea cutiei distribuitor
Mutarea de la un loc de lucru la altul
171 | 513 | Cutie metalică tip PA-1 | buc
Procurare cutie metalica tip PA-1
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Montarea cutiei pe pamant
Identificarea şi conectarea firelor la cleme
Realizarea continuităţii electrice a armăturii şi mantalei cablurilor în cutie
Inchiderea cutiei PA-1
Mutarea de la un loc de lucru la altul
172 | 515 | Cutie terminală cu 4 borne instalată pe stâlp cu difuzoare | buc
Procurare cutie cap cablu cu 4 borne
Transportul manual al materialelor în incinta şantierului
Montarea cutiei terminale pe stâlp
Racordarea conductorilor la cutie
Realizarea continuităţii electrice a armăturii şi mantalei cablurilor la cutia terminală
Inchiderea cutiei terminale
Mutarea de la un loc de lucru la altul
173 | 516 | Demontare cutie terminală cu 4 borne de pe stâlp cu difuzoare | buc
Demontare cutie terminală de pe stâlp
Transportarea cutiei la sediul beneficiarului
174 | 518 | Demontare stâlp de lemn cu difuzoare | buc
Demontare stâlp de lemn de 7 m
Transportarea stâlpului la sediul beneficiarului
175 | 519 | Montare cabinet de 19" cu 20 U pentru echipamente, închis cu uşă | buc
Fixarea elementelor de prindere
Montarea cabinetului pe cadru sau pe perete
176 | 521 | Montare cabinet de 19" cu 42 U pentru echipamente, închis cu uşă | buc
Fixarea elementelor de prindere
Montarea cabinetului pe cadru
177 | 523 | Montare sertar cu amplificatori audio de putere pe rack | buc
Montarea sertarului cu amplificatori audio de putere pe rack
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţie
178 | 524 | Demontare sertar cu amplificatori audio de putere de pe rack | buc
Demontarea sertarului cu amplificatori audio de putere de pe rack
Transportarea amplificatorilor la sediul beneficiarului
179 | 525 | Montare sertar cu preamplificatori audio pe rack | buc
Montarea sertarului cu preamplificatori audio pe rack
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţie
180 | 529 | Montare sertar de monitorizare şi protecţie a feederilor audio | buc
Montare sertar de monitorizare şi protecţie a feederilor audio
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţie
181 | 531 | Montare sertar pentru trecerea automată pe amplificatorul audio de rezervă (3+1) | buc
Montare sertar pentru trecerea automată pe amplificatorul audio de rezervă
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţie
182 | 533 | Montare dulap metalic de exterior | buc
Montarea elementelor prefabricate pentru fundatie
Fixarea elementelor de prindere
Montarea si fixare dulapului de fundatie
183 | 536 | Demontare coloană de convorbire | buc
Dezamblarea coloanei de convorbire
Scoaterea cablului în coloană
Demontarea ţevii suport din fundaţie
Transportarea coloanei la sediul beneficiarului
184 | 538 | Demontare difuzor de pe stâlp de lemn | buc
Demontarea difuzorului de pe stâlp
Transportarea difuzorului la sediul beneficiarului
185 | 539 | Montare difuzor pe perete sau pe stâlp de beton | buc
Fixarea elementelor de prindere (din setul de montaj al difuzorului) pe perete sau stâlp
Montarea difuzorului pe perete sau stâlp
Conectarea cablului de legătură
Testarea şi punerea în funcţie
186 | 540 | Demontare difuzor de pe perete sau stîlp de beton | buc
Demontarea difuzorului de pe peretele sau stâlp
Transportarea difuzorului la sediul beneficiarului
187 | 541 | Montare microfon de masă | buc
Instalarea microfonului
Conectarea cablului de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
188 | 542 | Demontare microfon de masă | buc
Demontarea microfonului
Transportarea microfonului la sediul beneficiarului
189 | 543 | Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de sonorizare | buc
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a echipamentelor de amplificare
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a elementelor de monitorizare şi protecţie
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a elementelor de trecere automată pe amplificatorul de rezervă
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a instalaţiei de sonorizare cu feederi conectaţi
190 | 553 | Montare sertar cu tuner, CD-player şi MP3 | buc
Montare sertar cu tuner, CD-player şi MP3
Testarea şi punerea în funcţiune
191 | 555 | Montare sertar cu UPS de 1500 VA | buc
Montare sertar cu UPS de 1500 VA pe rack
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
192 | 557 | Montare sertar cu UPS de 3000 VA | buc
Montare sertar cu UPS de 3000 VA pe rack
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
193 | 559 | Montare monitor video la operatori | buc
Montare monitor video
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
194 | 565 | Montare ceas sincronizat de exterior | buc
Montare ceas sincronizat de exterior pe perete sau stâlp
Conectarea cablului de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
195 | 566 | Demontare ceas sincronizat de exterior | buc
Demontare ceas sincronizat de exterior
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
196 | 573 | Montare pupitru (consolă de comandă) pentru comutator telefonic feroviar | buc
Montare pupitru (consolă de comandă) pentru comutator telefonic feroviar
Identificarea regletelor de conexiuni
Conectarea cablurilor de conexiuni şi alimentare
Instalarea şi setarea programului de funcţionare
Testarea şi punerea în funcţie
197 | 574 | Demontare pupitru (consolă de comandă) pentru comutator telefonic feroviar | buc
Deconectarea cablurilor de conexiuni şi alimentare
Demontare pupitru (consolă de comandă) pentru comutator telefonic feroviar
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
198 | 575 | Montare difuzor în tavan fals | buc
Montare difuzor în tavan fals
Conectarea feederului
Testarea şi punerea în funcţie
199 | 589 | Montare PC cu toate accesoriile şi software | buc
Montare PC cu toate accesoriile
Instalare software
Testarea şi punerea în funcţie
200 | 591 | Montare dispozitiv distribuţie serială | buc
Montare dispozitiv distribuţie serială
Conectarea circuitelor
Testarea şi punerea în funcţie
201 | 607 | Instalare cablu coaxial pe suporţi existenţi (fără cablu) | km
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Aşezarea provizorie a cablului pe suporţi
Fixarea cablului de suporţi
202 | 613 | Instalare cablu electric în suport existent (şanţ, canal de beton, canal metalic) (fără cablu) | km
Curăţirea şanţului sau canalului şi aşezare strat de nisip pe fundul şanţului
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Instalarea cablului în şanţ sau în canal
Mutare de la un loc muncă la altul
203 | 615 | Instalare cablu electric în conducte de canalizaţie (fără cablu) | km
Mandrinarea şi curăţirea conductei
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Instalarea cablului în conducte
Mutare de la un loc muncă la altul
204 | 617 | Instalare cablu electric pe suporţi (suporţi metalici, stelaj, etc.) (fără cablu) | km
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Aşezarea provizorie a cablului pe suporţi
Fixarea cablului de suporţi
Mutare de la un loc muncă la altul
205 | 619 | Instalare cablu electric pe zid sau stâlpi (fără cablu) | km
Procurare elemente de fixare
Prinderea elementelor de fixare pe zid sau pe stâlp
Operaţiuni de manipulare, încărcare, descărcare a bobinei de cablu şi transport în incinta şantierului
Instalarea şi fixarea cablului telefonic pe zid sau pe stâlp
Mutare de la un loc muncă la altul
206 | 630 | Montare cameră video de exterior (cu carcasă de protecţie) | buc
Montarea dispozitivului de fixare al camerei video - de pe platforma autoutilitarei
Montarea carcasei de protecţie, conţinând camera video cu sistemul de lentile, alimentatorul camerei, transmiţătorul video şi de date - de pe platforma autoutilitarei
Montarea conectorilor ST multimod pe fibrele optice ale cablului compozit
Conectarea cablurilor la echipamentele din carcasa de protecţie a camerei video
Verificarea funcţionării camerei video
Reglarea repetată a focalizării şi orientării camerei (3 ori)
Testarea finală şi punerea în funcţiune
207 | 631 | Montare cameră video de interior | buc
Montarea suportului de fixare în clădire
Montarea camerei video
Conectarea cablurilor de legătură
Verificarea funcţionării camerei video
Reglarea repetată a focalizării şi orientării camerei (3 ori)
Testarea şi punerea în funcţiune
208 | 633 | Montare monitor video pe perete | buc
Montare monitor video
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Testarea şi punerea în funcţiune
209 | 635 | Montare cutie de echipamente de transmisie şi de alimentare pentru camera video de exterior | buc
Montarea suportului de fixare
Montarea camerei video
Conectarea cablurilor de legătură
Verificarea funcţionării camerei video
Reglarea repetată a focalizării şi orientării camerei (3 ori)
Testarea şi punerea în funcţiune
210 | 639 | Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a instalaţiei de supraveghere video | buc
Verificări, reglaje şi măsurători pentru punerea în funcţie a camerelor video
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a monitoarelor video
Verificări şi măsurători şi punerea în funcţie a instalaţiei de supraveghere video
211 | 644 | Montare SFP Tranceiver | buc
Montarea echipamentului
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Setarea echipamentului
Testarea şi punerea în funcţiune
212 | 645 | Montare switch Ethernet | buc
Montarea echipamentului
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Setarea echipamentului
Testarea şi punerea în funcţiune
213 | 647 | Montare convertor IP media cu 1 canal | buc
Montarea echipamentului
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Setarea echipamentului
Testarea şi punerea în funcţiune
214 | 649 | Montare video recorder cu 4/8/16 + 2 porturi Ethernet | buc
Montarea echipamentului
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Setarea echipamentului
Testarea şi punerea în funcţiune
215 | 651 | Montare sertar cu server pentru Sistemul de comunicaţii informaţionale | buc
Instalarea serverului şi perifericelor
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Instalare software (programe de operare şi aplicaţii), încărcarea bazei de date şi setarea aplicaţiilor
Testarea şi punerea în funcţiune
216 | 653 | Montare echipament punct informare public călător | buc
Instalarea echipamentului punctului de informare public călător (PC şi echipamente auxiliare)
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Instalare software (programe de operare şi aplicaţii), încărcarea bazei de date şi setarea aplicaţiilor
Testarea şi punerea în funcţiune
217 | 655 | Montare panou pentru afişarea mersului trenurilor la interior | buc
Montare panou avizare mare de elementele de fixare de pe perete
Conectarea cablurilor de comandă şi de alimentare
Testarea şi punerea în funcţiune
218 | 657 | Montare panou pentru afişarea mersului trenurilor la peron sub copertină | buc
Montarea panoului avizare cu 2 feţe de elementele de fixare sub copertină
Conectarea cablurilor de comandă şi de alimentare
Testarea şi punerea în funcţiune
219 | 659 | Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a instalaţiei de afişare | buc
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a panourilor de afişare
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a monitoarelor video
Verificări şi măsurători pentru punerea în funcţie a instalaţiei de afişare
220 | 664 | Măsurători finale şi punerea în funcţie a switch-ului Ethernet | buc secţie
Măsurători de nivel la interfeţele optice
Măsurători de nivel la interfeţele electrice
Resetarea echipamentelor
Elaborarea fişelor de măsurători
220 | 671 | Montare ceas master | buc
Montarea ceasului master pe ramă sau pe perete
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Setarea, testarea şi punerea în funcţiune
221 | 672 | Demontare ceas master | buc
Demontarea ceasului master pe ramă sau pe perete
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
222 | 673 | Montare ceas sincronizat pe perete | buc
Montarea ceasului sincronizat pe perete
Conectarea cablurilor de legătură
Setarea, testarea şi punerea în funcţiune
223 | 674 | Demontare ceas sincronizat de pe perete | buc
Demontarea ceasului sincronizat de pe perete
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
224 | 692 | Montare alimentator 24 V c.c. | buc
Montarea alimentatorului pe rama
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
225 | 694 | Montare alimentator PoE pentru 1 cameră video | buc
Montarea alimentatorului
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
226 | 695 | Montare alimentator PoE pentru 4/8 camere video | buc
Montarea alimentatorului
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
227 | 697 | Montare alimentator 230 V c.a., 1 kVA | buc
Montarea alimentatorului
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
228 | 699 | Instalare transformator 230 / 48 V c.c. | buc
Montarea transformatorului
Conectarea cablurilor de legătură
Testarea şi punerea în funcţiune
229 | 700 | Instalare regletă terminală de conexiuni | buc
Instalarea regletei terminală
Conectarea circuitelor la reglata
230 | 703 | Montare echipament STM-1 tip ADM sau terminal | buc
Montarea cabinetului sistemului STM pe ramă
Fixarea elementelor de prindere ale cabinetului de ramă
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
231 | 704 | Demontare echipament tip STM | buc
Demontarea cabinetului sistemului STM de pe ramă
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
232 | 705 | Măsurători finale şi punerea în funcţie a echipamentelor STM | buc secţie
Măsurători de nivel la interfeţele optice
Măsurători de nivel la interfeţele electrice
Resetarea echipamentelor
Elaborarea fişelor de măsurători
233 | 715 | Montare echipament multiplex de acces | buc
Montarea echipamentului multiplex de acces pe ramă
Fixarea elementelor de prindere ale echipamentului de ramă
Conectarea cablurilor de legătură şi alimentare
Setarea interfeţelor de canal
234 | 716 | Demontare echipament multiplex de acces | buc
Demontarea echipamentului multiplex de acces de pe ramă
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
235 | 717 | Măsurători finale şi punerea în funcţie a echipamentelor de acces | buc secţie
Măsurători de nivel la interfeţele E1
Măsurători de nivel la interfeţele de canal
Resetarea echipamentelor
Elaborarea fişelor de măsurători
236 | 731 | Montare ramă metalică neechipată pentru echipamente Tc | buc
Montarea ramei metalice în sala de echipamente Tc
Fixarea elementelor de prindere ale ramei de suporţii metalici
237 | 735 | Montare unitate de electroalimentare pentru echipamente de transmisie | buc
Montarea unităţii de electroalimentare pentru echipamente de transmisie (STM/acces) pe ramă
Fixarea elementelor de prindere ale unităţii de ramă
Conectarea cablurilor
Testarea şi punerea în funcţiune
238 | 736 | Demontare unitate de electroalimentare pentru echipamente de transmisie | buc
Demontarea unităţii de electroalimentare de pe ramă
Transportarea echipamentului la sediul beneficiarului
239 | 745 | Procurare cablu de tip aerian cu 20 fibre optice monomod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
240 | 746 | Procurare cablu de tip aerian cu 24 fibre optice monomod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
241 | 753 | Procurare cablu de tip subteran cu 20 de fibre optice monomod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
241 | 754 | Procurare cablu de tip subteran cu 24 de fibre optice monomod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
242 | 755 | Procurare cablu de tip interior cu 2 fibre optice monomod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
243 | 761 | Procurare cablu de tip interior cu 20 de fibre optice monomod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
244 | 762 | Procurare cablu de tip interior cu 24 de fibre optice monomod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
245 | 765 | Procurare cablu de tip subteran cu 6 fibre optice multimod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
246 | 767 | Procurare cablu de tip subteran cu 12 fibre optice multimod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
247 | 769 | Procurare cablu de tip subteran cu 20 de fibre optice multimod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
248 | 773 | Procurare cablu de tip interior cu 6 fibre optice multimod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
249 | 777 | Procurare cablu de tip interior cu 20 de fibre optice multimod | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
250 | 781 | Procurare cablu telefonic cu 7 cuarte Stea de 1,2 mm Ø, cu manta de aluminiu, armat | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
251 | 809 | Procurare cablu telefonic cu 10 perechi de 0,6 mm Ø, construcţie ALPET, armat | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
252 | 810 | Procurare cablu telefonic cu 20 perechi de 0,6 mm Ø, construcţie ALPET, armat | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
253 | 812 | Procurare cablu telefonic cu 100 perechi de 0,6 mm Ø, construcţie ALPET, armat | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
254 | 817 | Procurare cablu telefonic de interconexiune cu 6 perechi de 0,6 mm Ø | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
254 | 818 | Procurare cablu telefonic de interconexiune cu 10 perechi de 0,6 mm Ø | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
255 | 819 | Procurare cablu telefonic de interconexiune cu 20 perechi de 0,6 mm Ø | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
255 | 825 | Procurare cablu special cu 20 de fibre optice monomod pentru tunele | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
256 | 826 | Procurare cablu special cu 24 de fibre optice monomod pentru tunele | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
256 | 829 | Procurare cablu electric de 2x2,5 mmp cu manta şi armătură metalice | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
257 | 831 | Procurare cablu electric de 4x1,5 mmp cu manta şi armătură metalice | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
258 | 832 | Procurare cablu electric de 4x2,5 mmp cu manta şi armătură metalice | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
259 | 833 | Procurare cablu electric de 4x4,0 mmp cu manta şi armătură metalice | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
260 | 834 | Procurare cablu electric de 2x1,5 mmp cu manta de plastic | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
261 | 835 | Procurare cablu electric de 2x2,5 mmp cu manta de plastic | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
262 | 837 | Procurare cablu electric de 4x1,5 mmp cu manta de plastic | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
263 | 838 | Procurare cablu electric de 4x2,5 mmp cu manta de plastic | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
264 | 843 | Procurare cablu coaxial de 75 Ω pentru interior | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
265 | 847 | Procurare cablu F2TP categoria 5e | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
266 | 848 | Procurare cablu F2TP categoria 5e pentru instalare în exterior | km
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
267 | 851 | Procurare cot 900 pentru suport metalic de 50 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cotului
Transportul si depozitarea cablului
268 | 852 | Procurare cot 900 pentru suport metalic de 100 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
269 | 853 | Procurare cot 900 pentru suport metalic de 200 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
270 | 855 | Procurare piesă de ramificaţie T pentru suport metalic de 50 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
271 | 856 | Procurare piesă de ramificaţie T pentru suport metalic de 100 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
272 | 857 | Procurare piesă de ramificaţie T pentru suport metalic de 200 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
273 | 859 | Procurare piesă de ramificaţie în cruce pentru suport metalic de 50 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
274 | 860 | Procurare piesă de ramificaţie în cruce pentru suport metalic de 100 mm, inclusiv capacul | buc
Procurarea cablului
Transportul si depozitarea cablului
275 | 865 | Canal de cablu din plastic de 70x20 mm cu 3 compartimente | m
Procurarea canalului
Transportul si depozitarea canalului
276 | 869 | Canal de cablu din plastic de 20x20 mm | m
Procurarea canalului
Transportul si depozitarea canalului
277 | 1001 | Cabinet de conexiuni pentru cablare structurată cu 42 unităţi | buc
Procurare cabinet
Transportul cabinetului pe şantier
278 | 1002 | Panou cu conectori pentru 24 fibre optice monomod | buc
Procurare panou
Transportul panouului pe şantier
279 | 1003 | Panou cu 24 conectori RJ-45 | buc
Procurare panou
Transportul panouului pe şantier
280 | 1004 | Sertar pentru 15 reglete IDC | buc
Procurare sertar
Transportul sertarului pe şantier
281 | 1006 | Suport echipamente active | buc
Procurare suport
Transportul suportului pe şantier
282 | 1007 | Patch guide | buc
Procurare patch guide
Transportul patch guide pe şantier
283 | 1010 | Cordon din cablu F2TP categoria 5e echipat cu 2 conectori RJ-45, cu lungimea de 3 m | buc
Procurare cordon
Transportul cordonului pe şantier
284 | 1011 | Cordon din cablu F2TP categoria 5e echipat cu 1 conector RJ-45 şi un conector IDC, cu lungimea de 3 m | buc
Procurare cordon
Transportul cordonului pe şantier
285 | 1012 | Cordon din cablu F2TP categoria 6 echipat cu 2 conectori RJ-45, cu lungimea de 3 m | buc
Procurare cordon
Transportul cordonului pe şantier
286 | 1013 | Cordon din cablu F2TP categoria 6 echipat cu 1 conector RJ-45 şi un conector IDC, cu lungimea de 3 m | buc
Procurare cordon
Transportul cordonului pe şantier
287 | 1015 | Microfon cu preamplificator | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
288 | 1016 | Cabinet de 19“ cu 20 U pentru echipamente, închis cu uşă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
289 | 1018 | Sertar cu tuner, CD-player şi MP3-player | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
290 | 1019 | Sertar cu preamplificator audio | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
291 | 1020 | Server cu back-up inclusiv software pentru anunţuri preînregistrate şi comanda afişajului | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
292 | 1021 | Tastatură şi mouse pentru Server | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
293 | 1022 | Monitor color de 19” cu difuzoare incorporate | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
294 | 1023 | Placa video pentru generare semnal video complex pentru monitoarele video | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
295 | 1024 | Sertar UPS 1500 VA | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
296 | 1025 | Panou cu conectori pentru 24 fibre optice multimode | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
297 | 1026 | Adaptor pentru conector ST multimod | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
298 | 1027 | Pigtail pentru cablu multimod | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
299 | 1031 | Cordon dublu de 2 m pentru cablu multimod ST-ST | buc
Procurare cordon
Transportul cordonului pe şantier
300 | 1032 | Sertar cu amplificatoare audio de putere 4 x 240 W | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
301 | 1033 | Sertar cu echipament de monitorizare a liniilor de difuzoare cu trecerea automata pe amplificatorul de rezervă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
302 | 1034 | Difuzor de 6 / 3 / 1,5 W (100 V) pentru interior, cu fixare în tavan fals | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
303 | 1035 | Difuzor de 6 / 3 / 1,5 W (100 V) pentru interior, cu fixare pe perete | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
304 | 1036 | Difuzor de 12 / 6 W (100 V) pentru exterior | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
305 | 1046 | Panou de afişaj cu 6 linii pentru mersul trenurilor (sosiri sau plecări), inclusiv interfaţa de comandă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
306 | 1050 | Monitor color de 32’’ pentru mersul trenurilor (sosiri sau plecări), inclusiv interfaţa de comandă, construcţie antivandalism | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
307 | 1052 | Punct de informare public călător, cu PC, monitor de 21’’, mouse, buton acceptare şi imprimantă, construcţie antivandalism, inclusiv interfaţa de comandă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
308 | 1053 | Centrală de ceasuri master, cu GPS şi interfaţă de comandă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
309 | 1054 | Ceas analogic sincronizat iluminat, de 80 x 80 cm cu o faţă pentru exterior | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
310 | 1055 | Ceas analogic sincronizat cu diametrul 40 mm, cu o faţă pentru interior | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
311 | 1056 | Panou de afişaj dublă faţă pentru peroane, inclusiv interfaţa de comandă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
312 | 1061 | Cameră video digitală | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
313 | 1062 | Sistemul de lentile al camerei video | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
314 | 1063 | Carcasă pentru protecţia camerei video în interiorul clădirii | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
315 | 1066 | Conector ST multimod | buc
Procurare conector
Transportul conectorului pe şantier
316 | 1068 | Cutie de echipamente de transmisie şi de alimentare pentru camera video de exterior | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
317 | 1069 | Cabinet de 19“ cu 42 U pentru echipamente, închis cu uşă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
318 | 1080 | Alimentator 230 V c.a., 1 kVA | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
319 | 1081 | Alimentator 24 V c.c. | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
320 | 1082 | Alimentator PoE pentru 1 cameră video | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
321 | 1083 | Alimentator PoE pentru 4 camere video | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
322 | 1084 | Alimentator PoE pentru 8 camere video | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
323 | 1086 | Sertar cu echipament de înregistrare video cu 16 canale | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
324 | 1088 | Sertar cu UPS de 3000 VA | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
325 | 1089 | Consola de comandă şi control pentru 32 camere video | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
326 | 1090 | Consola OAM (PC complet echipat, inclusiv tastatură şi mouse) | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
327 | 1095 | Convertor IP media cu 1 canal | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
328 | 1096 | Switch Ethernet cu 8 porturi Ethernet şi 2 porturi SFP | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
329 | 1097 | Switch Ethernet cu 8 porturi Ethernet şi 1 port fibră optică | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
330 | 1098 | Switch Ethernet cu 4+4 porturi | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
331 | 1099 | SFP Tranceiver pe Gigabit Ethernet | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
332 | 1100 | Video recorder cu 4 + 2 porturi Ethernet | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
333 | 1101 | Video recorder cu 8 + 2 porturi Ethernet | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
334 | 1102 | Video recorder cu 16 + 2 porturi Ethernet | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
335 | 1106 | Monitor color de 21” cu difuzoare incorporate | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
336 | 1107 | Carcasă pentru protecţia camerei video la exterior | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
337 | 1108 | Staţie de monitorizare pe reţea | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
338 | 1111 | Interfon duplex cu microfon şi difuzor pentru ghişee | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
339 | 1121 | Comutator telefonic digital pentru IDM | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
340 | 1122 | Consolă digitală pentru IDM | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
341 | 1123 | Alimentator stabilizat de 48 V cu baterie inclusă | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
342 | 1124 | Radiotelefon fix, echipat complet | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
343 | 1125 | Radiotelefon portabil | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
344 | 1126 | Incărcător baterii acumulatori pentru radiotelefon portabil | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
345 | 1127 | Aparat telefonic analogic tip BC | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
346 | 1128 | Aparat telefonic analogic tip DTMF | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
347 | 1138 | Dulap metalic de exterior cu regim de temperatură controlat | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
348 | 1140 | Ramă metalică (rack) tip ETSI pentru montarea echipamentelor Tc | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier
349 | 1142 | Translator telefonic pentru banda vocală | buc
Procurare echipament
Transportul echipamentului pe şantier