## F5
FORMULAR F5
Obiectiv: |  |  | Proiectant:
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h |  |  | Italferr S.p.A. (Liderul Consorţiului) Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic
Sectiunea: Brasov-Sighisoara
Specialitatea lucrarii:Semnalizare-GSMR
Fisa Tehnica nr. 07
| Masini/Echipamente/Dotari: | TNMS Server Retea Management Tranport
| Cod: | SE07
Nr. crt. | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice impuse prin specificatii tehnice | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice impuse prin specificatii tehnice | Producator
1 | 2 | 3 | 4
1 | Parametrii tehnici si functionali
1.1 | Suport pentru configuratie, vizionare, diagnosticarea a mai multor tipuri de servicii. Incluzand PW al TDM, tip Ethernet , intr-un pachet de retea care foloseste IP/MPLS.
1.2 | Provizionare rapida, configurarea serviciilor folosind interfata intuitiva grafica a tipului punct si click.
1.3 | Interfata usor de folosit pentru utilizator la baza GUI, implicit “Modele de Configurare”.
1.4 | Reducere in cheltuielile de operare, prin mijloace de testare centralizata & diagnostic servicii de mecanisme (Service OAM).
1.5 | Interfata North-bound in ordine pentru a facilita integrarea cu aplicatiile existente OSS.
1.6 | Reductanta si mecanismele de sicronizare dintre sistemul bazei de date a managementului si nuclee aflate sub supraveghere.
1.7 | Suport total FCAPS
1.8 | Suport pentru SNMP V1, 2 si 3
1.9 | Descoperire automata a elementelor retelei.
1.10 | Sistem redundand: sistemul de management trebuie sa schimbe in sistemul stand-by fara nevoia de interventie a utilizatorului
1.11 | Sistemul de management va furniza managementul complet al elementelor nucleului retei, suport pentru urmatoarele: - Echipamantele de management. - Inventor si rapoarte - Managementul de securitate - Sesiunea CLI (Telnet/SSHv1/SSHv2) pentru acces NE. - transfer securizat de fishiere, proceduri de backup si restaurare pentru configuratia NE. - Surfing in echipamentele de structura fizica/logica - Statistici. - Alarms management.
1.12 | Sistemul de management va furniza configuratia urmatoarelor tipuri de servicii de la GUI (LC): - Servicii de provizionare: rutare IP , L2 point-to-point (PW) services, L2 VPN multipoint-to-multipoint (VPLS) servicii, L3 VPN servicii (IP VPN). - Provizionare asistata folosind experti - Modele de provizionare pentru servicii - Tunele LSP si cai de gestionare MPLS. - QoS, Filtrare, Rutare Politici de Management - Surfing la nivel de serviciu
1.13 | Sistemul de management va sprijinii configuratia urmatoarelor protocoale de la GUIfara a avea nevoie sa foloseasca CLI pentru fiecare element de retea (LC): – OSPF. – ISIS. – BGP. – MPLS. – LDP. – IGMP. – PIM. – RSVP.
2 | Specificatii de performanta si conditii cu referire la siguranta in serviciu
2.1 | MTBF Timp Mediu Intre Eroare 10 ani
2.2 | Reliabilitare R(t) pentru un an si feedback 0.8 - ≥0,999
2.3 | Rata erorii (l) pentru un feedback de 0.8 - ≤0,001% year-1
3 | Conditii cu referire la conformitatea cu standarde relevante
3.1 | Directive de joasa tensiune73/23EEC,93/68 EEC
3.2 | Directiv de compatibilitate electromagnetica EMC 89/336
3.3 | UNI EN ISO 9001:2000 Certificat pentru Sistemul Calitatii
3.4 | Norme EIRENE-MORANE
3.5 | Norme ETSIcu o atentie particulara la ETSI ETS 300-119/1/2/3/4 interfata alimentarii cu energie, ETSI EN 301 515 Sistem Global pentru cuminicatii mobile (GSM); Cerinte pentru operatiunile GSM pe caile ferate
3.6 | F12T6002 4 FIS pentru confirmarea apelurilor de inalta prioritate
3.7 | UIC O-2475 3.0 ERTMS/GSM-R Calitatea Servicului Specificatie Test
3.8 | UNISIG Subset-093, Versiunea 2.3.0 GSM-R Cerintele Interfetei clasei 1 ,
3.9 | 2002/95/EC Directive RoHs 2002/95/EC (Restrictia de a folosii anumite substante periculoase in echipamentele Electrice si Electronice)
3.10 | 1999/05/CE Directive CE
3.11 | EN 50121 Aplicatiile caii ferate – Compatibilitate Electromagnetica
3.12 | EN 50125 Aplicatiile caii ferate – Condtiile de mediu pentru echipamente
3.13 | EN 50126 Aplicatiile caii ferate – Specificatia si demonstratia reabilitatii, disponibilitatii, mentenabilitatii si sigurantei (RAMS)
3.14 | EN 50128 Aplicatiile caii ferate – Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare – Soft pentru controlul caii ferate si sisteme de protectie
3.15 | EN 50129 Aplicatiile caii ferate – Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare – Siguranta la partea electronica pentru sisteme pentru semnalizare
3.16 | EN 50155 Echipmanet Electronic folosit pe Material Rulant
3.17 | EN 50159-1 Aplicatiile caii ferate. Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare . Siguranta in comunicare in sisteme de transmisii inchise
3.18 | EN 50159-2 Aplicatiile caii ferate. Sisteme de Comunicatii, semnalizare si procesare . Siguranta in comunicatii in sisteme de transmisie deschisa
4 | Conditii de garantie si post garantie
4.1 | La livrarea echipamentelor va prezenta beneficiarului lista cu piese de schimb pentru perioada de garantie si post garantie (10 ani pentru punctul de inceput ), si toate uneltele si dispozitivele necesare de asemenea pentru mentenanta reparatie
Proiectant,
(semnatura autorizata)